## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8516.6477 | 35.6575 | 9.9049 | 9426.6028 | 39.4673 | 10.9631 | 12047 | 50.4389 | 14.0108
2 | [13 empty] | 8516.6477 | 35.6575 | 9.9049 | 9426.6028 | 39.4673 | 10.9631 | 12047 | 50.4389 | 14.0108
3 | [13 empty] | 8516.6477 | 35.6575 | 9.9049 | 9426.6028 | 39.4673 | 10.9631 | 12047 | 50.4389 | 14.0108
4 | [13 empty] | 8516.6477 | 35.6575 | 9.9049 | 9426.6028 | 39.4673 | 10.9631 | 12047 | 50.4389 | 14.0108
5 | [13 empty] | 8516.6477 | 35.6575 | 9.9049 | 9426.6028 | 39.4673 | 10.9631 | 12047 | 50.4389 | 14.0108
6 | 92.6396 | 3.505 | 1.5175 | 0.2738 | 0.4728 | 0.0014 | 0.1446 | 0.1199 | 0.1328 | 0.0019 | 0.5901 | 0.6006 | 0.7398 | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349 | -8.2 | -1.2 | 0,00032 | 0.00031 | відсутні
7 | [13 empty] | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349
8 | [13 empty] | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349
9 | [13 empty] | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349
10 | [13 empty] | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349
11 | [13 empty] | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349
12 | [13 empty] | 8542.2281 | 35.7646 | 9.9346 | 9458.1543 | 39.5994 | 10.9998 | 12068 | 50.5256 | 14.0349
13 | 91.7854 | 5.2555 | 0.1264 | 0.0073 | 0.0141 | 0.0007 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0356 | 0.0047 | 1.0229 | 1.7291 | 0.7277 | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751 | -8.4
14 | [13 empty] | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751
15 | [13 empty] | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751
16 | [13 empty] | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751
17 | [13 empty] | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751
18 | [13 empty] | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751
19 | [13 empty] | 8128.6903 | 34.0332 | 9.4537 | 9006.019 | 37.7064 | 10.474 | 11586 | 48.5103 | 13.4751
20 | 93.1483 | 3.379 | 1.3645 | 0.2455 | 0.4276 | 0.0008 | 0.1198 | 0.0998 | 0.0484 | 0.0035 | 0.5709 | 0.5919 | 0.7323 | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793 | -1.6
21 | [13 empty] | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793
22 | [13 empty] | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793
23 | [13 empty] | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793
24 | [13 empty] | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793
25 | [13 empty] | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793
26 | [13 empty] | 8466.0362 | 35.4456 | 9.846 | 9372.3848 | 39.2403 | 10.9001 | 12020 | 50.3254 | 13.9793
27 | 94.5307 | 1.2574 | 0.2308 | 0.0364 | 0.0608 | 0.0012 | 0.0203 | 0.0177 | 0.0048 | 0.0054 | 3.4698 | 0.3647 | 0.7026 | 7813.557 | 32.7138 | 9.0872 | 8665.2815 | 36.2798 | 10.0777 | 11346 | 47.5015 | 13.1949 | -6.4
28 | [13 empty] | 7813.557 | 32.7138 | 9.0872 | 8665.2815 | 36.2798 | 10.0777 | 11346 | 47.5015 | 13.1949
29 | [13 empty] | 7813.557 | 32.7138 | 9.0872 | 8665.2815 | 36.2798 | 10.0777 | 11346 | 47.5015 | 13.1949
30 | [13 empty] | 7813.557 | 32.7138 | 9.0872 | 8665.2815 | 36.2798 | 10.0777 | 11346 | 47.5015 | 13.1949
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8353.1815 | 34.9731 | 9.7148 | 9250.2629 | 38.729 | 10.7581
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9250.2629 | 38.729 | 10.7581
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9268.5346 | 38.8055 | 10.7793
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9226.0439 | 38.6276 | 10.7299
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9227.5725 | 38.634 | 10.7317
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата