## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535 (л)
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11824 | 49.5038 | 13.7511
2 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11824 | 49.5038 | 13.7511
3 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11824 | 49.5038 | 13.7511
4 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11824 | 49.5038 | 13.7511
5 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11824 | 49.5038 | 13.7511
6 | 98.7602 | 0.2393 | 0.0634 | 0.0121 | 0.0063 | 0.0008 | 0.0692 | 0.0632 | 0.0767 | 0.0111 | 0.5383 | 0.1594 | 0.6807 | 8010.3183 | 33.5376 | 9.316 | 8885.7124 | 37.2027 | 10.3341 | 11820 | 49.4887 | 13.7469
7 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11820 | 49.4887 | 13.7469
8 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11820 | 49.4887 | 13.7469
9 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11820 | 49.4887 | 13.7469
10 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11820 | 49.4887 | 13.7469
11 | [13 empty] | 8010.8915 | 33.54 | 9.3167 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11820 | 49.4887 | 13.7469
12 | 99.0156 | 0.2138 | 0.0555 | 0.0122 | 0.0073 | 0.0006 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0065 | 0.4998 | 0.1788 | 0.6753 | 7956.1002 | 33.3106 | 9.2529 | 8827.6967 | 36.9598 | 10.2666 | 11789 | 49.3595 | 13.711
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11789 | 49.3595 | 13.711
14 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11789 | 49.3595 | 13.711
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11789 | 49.3595 | 13.711
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11789 | 49.3595 | 13.711
17 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11789 | 49.3595 | 13.711
18 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11789 | 49.3595 | 13.711
19 | 98.8411 | 0.2324 | 0.0618 | 0.0117 | 0.0061 | 0.0011 | 0.065 | 0.056 | 0.0342 | 0.0084 | 0.5098 | 0.1723 | 0.6791 | 7995.1993 | 33.4743 | 9.2984 | 8869.5664 | 37.1351 | 10.3153 | 11812 | 49.4564 | 13.7379 | -12.3 | -6.8 | 0,0002 | 0.00035 | 0
20 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11812 | 49.4564 | 13.7379
21 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11812 | 49.4564 | 13.7379
22 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11812 | 49.4564 | 13.7379
23 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11812 | 49.4564 | 13.7379
24 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11812 | 49.4564 | 13.7379
25 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11812 | 49.4564 | 13.7379
26 | 98.9545 | 0.2425 | 0.0651 | 0.0127 | 0.0088 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0012 | 0.0042 | 0.0091 | 0.5253 | 0.17 | 0.6757 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8830.0374 | 36.9696 | 10.2693 | 11789 | 49.3579 | 13.7105
27 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8830.0374 | 36.9696 | 10.2693 | 11789 | 49.3579 | 13.7105
28 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789 | 49.3579 | 13.7105
29 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789 | 49.3579 | 13.7105
30 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11789 | 49.3579 | 13.7105
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7981.609 | 33.4174 | 9.2826 | 8855.3551 | 37.0756 | 10.2988
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Меркер Л.Є. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535 (л)
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 (л) |  | 8855.3551 | 37.0756 | 10.2988
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 8855.3551 | 37.0756 | 10.2988
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Меркер Л.Є. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата