## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11558 | 48.39 | 13.4417
2 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11558 | 48.39 | 13.4417
3 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11558 | 48.39 | 13.4417
4 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11558 | 48.39 | 13.4417
5 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11558 | 48.39 | 13.4417
6 | 89.4536 | 4.9123 | 1.2694 | 0.1402 | 0.24 | 0.0044 | 0.0641 | 0.0588 | 0.1018 | 0.0187 | 1.8954 | 2.0015 | 0.7601 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11551 | 48.36 | 13.4333
7 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11551 | 48.36 | 13.4333
8 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11551 | 48.36 | 13.4333
9 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11551 | 48.36 | 13.4333
10 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11551 | 48.36 | 13.4333
11 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11551 | 48.36 | 13.4333
12 | 89.6215 | 4.8823 | 1.1396 | 0.1213 | 0.1911 | 0.004 | 0.0532 | 0.0453 | 0.0883 | 0.0191 | 1.7864 | 2.2731 | 0.7573 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028 | -8.4 | -7.6
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028
14 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028
15 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028
16 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028
17 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028
18 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11524 | 48.25 | 13.4028
19 | 89.8254 | 4.8615 | 1.0938 | 0.1196 | 0.1873 | 0.0042 | 0.0528 | 0.0463 | 0.0868 | 0.0138 | 1.7796 | 1.9289 | 0.7514 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543 | 48.33 | 13.425
26 | 89.6614 | 4.8921 | 1.1083 | 0.1229 | 0.1977 | 0.0041 | 0.0543 | 0.0481 | 0.0949 | 0.0159 | 1.8733 | 1.927 | 0.7534 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9110.5858 | 38.1442 | 10.5956
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2017-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2017-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Гладишевський В.Р. | [10 empty] | 2017-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9110.5858 | 38.1442 | 10.5956
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9109.5587 | 38.1399 | 10.5944
Київська | ГРС-5, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9109.4871 | 38.1396 | 10.5943
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9110.9918 | 38.1459 | 10.5961
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2017-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2017-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Гладишевський В.Р. |  |  | 2017-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата