## 43
[13 empty] | Ничипорівка | 8196.0686 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56 | 11529 | 48.27 | 13.41
[13 empty] | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 43
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-06-01 |  | по | 2017-06-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278 | 34.66 | 9.63 | 9164 | 38.37 | 10.66 | 11575 | 48.46 | 13.46
2 | [13 empty] | 8278 | 34.66 | 9.63 | 9164 | 38.37 | 10.66
3 | [13 empty] | 8278 | 34.66 | 9.63 | 9164 | 38.37 | 10.66
4 | [13 empty] | 8278 | 34.66 | 9.63 | 9164 | 38.37 | 10.66
5 | [13 empty] | 8278 | 34.66 | 9.63 | 9164 | 38.37 | 10.66
6 | 89,1651 | 5,0594 | 1,3213 | 0,1435 | 0,2422 | 5,5556E-6 | 0,0660 | 0,0574 | 0,0851 | 0,0064 | 1,7256 | 2,1281 | 0.7591 | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9170 | 38.39 | 10.66 | 11551 | 48.36 | 13.43 | -9 | -8.7
7 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9170 | 38.39 | 10.66
8 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9170 | 38.39 | 10.66 | [7 empty] | відсут
9 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9170 | 38.39 | 10.66
10 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9170 | 38.39 | 10.66
11 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9170 | 38.39 | 10.66
12 | 89,6227 | 5,0116 | 1,1669 | 0,1262 | 0,1972 | 5,4055E-6 | 0,0523 | 0,0442 | 0,0686 | 0,0054 | 1,6311 | 2,0737 | 0.7537 | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62 | 11548 | 48.3491 | 13.43
13 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62
14 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62
15 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62
16 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62
17 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62
18 | [13 empty] | 8252 | 34.55 | 9.6 | 9135 | 38.24 | 10.62
19 | 89,8345 | 4,8814 | 1,1118 | 0,1212 | 0,1873 | 3,2558E-6 | 0,0517 | 0,0441 | 0,0558 | 0,0068 | 1,7640 | 1,9414 | 0.7507 | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | 11541 | 48.32 | 13.42 | -8.6 | -9
20 | [13 empty] | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
21 | [13 empty] | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6
22 | [13 empty] | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6
23 | [13 empty] | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6
24 | [13 empty] | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6
25 | [13 empty] | 8230 | 34.45 | 9.57 | 9111 | 38.15 | 10.6
26 | 89,9198 | 4,8647 | 1,1115 | 0,1219 | 0,1932 | 4,5715E-6 | 0,0496 | 0,0438 | 0,0720 | 0,0041 | 1,6904 | 1,9289 | 0.7506 | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61 | 11557.5141 | 48.389 | 13.44
27 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61
28 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61
29 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61
30 | [13 empty] | 8241 | 34.5 | 9.58 | 9124 | 38.2 | 10.61
31
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8256.4666 | 34.5668 | 9.6033 | 9141 | 38.2663 | 10.629
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  |  | 2017-07-01

## д43
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Іванків | 38.26 | 9138 | 10.63
| Мартусівка | 38.27 | 9141 | 10.63
| Кучаків | 38.27 | 9141 | 10.63
| Старинська | 38.27 | 9141 | 10.63
| Стріла | 38.26 | 9138 | 10.63
| Жовтневе | 38.27 | 9141 | 10.63
| Семенівка | 38.27 | 9141 | 10.63
| Березань | 38.26 | 9138 | 10.63
| Морозівка | 38.26 | 9138 | 10.63
| Лукаші | 38.27 | 9141 | 10.63
| Баришівка | 38.27 | 9141 | 10.63
| Яготин | 38.27 | 9141 | 10.63
| Нечипорівка (Київська обл.) | 38.26 | 9138 | 10.63
| АГНКС Бориспіль | 38.26 | 9138 | 10.63
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 43 |  | 38.27 | 9141 | 10.63
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата