## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11768 | 49.27 | 13.6861
2 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11768 | 49.27 | 13.6861
3 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11768 | 49.27 | 13.6861
4 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11768 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11768 | 49.27 | 13.6861
6 | 95.8387 | 1.981 | 0.484 | 0.0719 | 0.093 | 0.0014 | 0.0668 | 0.0216 | 0.0035 | 0.0076 | 0.8005 | 0.63 | 0.702 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11773 | 49.29 | 13.6917
7 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11773 | 49.29 | 13.6917
8 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11773 | 49.29 | 13.6917 |  |  |  |  | не вияв
9 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11773 | 49.29 | 13.6917
10 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11773 | 49.29 | 13.6917
11 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11773 | 49.29 | 13.6917
12 | 97.0885 | 1.4951 | 0.3902 | 0.0693 | 0.0703 | 0.0036 | 0.0622 | 0.0136 | 0.0019 | 0.0073 | 0.5772 | 0.2208 | 0.6914 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8 |  |  | <0.0001
13 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8
14 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8
15 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8
16 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8
17 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8
18 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11866 | 49.68 | 13.8
19 | 96.95 | 1.5979 | 0.3998 | 0.0723 | 0.0716 | 0.0014 | 0.0544 | 0.0135 | 0.0022 | 0.0082 | 0.5917 | 0.237 | 0.6922 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
20 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
21 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
22 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
23 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
24 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
25 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
26 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11863 | 49.67 | 13.7972
27 | 94.8616 | 2.9283 | 0.6739 | 0.1077 | 0.117 | 0.002 | 0.0319 | 0.0225 | 0.005 | 0.005 | 0.7194 | 0.5257 | 0.7085 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11861 | 49.66 | 13.7944
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11861 | 49.66 | 13.7944
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11861 | 49.66 | 13.7944
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11861 | 49.66 | 13.7944
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8119.3992 | 33.9943 | 9.4429 | 9000.9077 | 37.685 | 10.4681
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби А, КВП, ГМ і АСУ | [8 empty] | Максимів Р.С. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 9000.9077 | 37.685 | 10.4681
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 9000.3584 | 37.6827 | 10.4674
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 9001.1705 | 37.6861 | 10.4684
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби А, КВП, ГМ і АСУ |  | Максимів Р.С. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата