## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №212 | [18 empty] | Маршрут №212
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11799 | 49.4 | 13.7222
2 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11799 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11799 | 49.4 | 13.7222
4 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11799 | 49.4 | 13.7222
5 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11799 | 49.4 | 13.7222
6 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11799 | 49.4 | 13.7222
7 | 98.7933 | 0.2101 | 0.0766 | 0.0349 | 0.0226 | 0.001 | 0.0191 | 0.0072 | 0.023 | 0.0079 | 0.6224 | 0.183 | 0.6779 | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
8 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
9 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
10 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
11 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
12 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
13 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11787 | 49.35 | 13.7083
14 | 98.894 | 0.1965 | 0.0664 | 0.0326 | 0.0189 | 0.001 | 0.0194 | 0.0068 | 0.0252 | 0.008 | 0.5548 | 0.1774 | 0.6773 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
15 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
16 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
17 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
18 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
19 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
20 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11797 | 49.39 | 13.7194
21 | 98.8139 | 0.2107 | 0.0772 | 0.035 | 0.0215 | 0.001 | 0.0195 | 0.0074 | 0.0301 | 0.0098 | 0.5918 | 0.1829 | 0.678 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11792 | 49.37 | 13.7139 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
22 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11792 | 49.37 | 13.7139
23 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11792 | 49.37 | 13.7139
24 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11792 | 49.37 | 13.7139
25 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11792 | 49.37 | 13.7139
26 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11792 | 49.37 | 13.7139
27 | 98.7196 | 0.2651 | 0.0923 | 0.0411 | 0.0236 | 0.001 | 0.0211 | 0.0083 | 0.0328 | 0.0087 | 0.5911 | 0.1957 | 0.6789 | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
28 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
29 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
30 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7972.079 | 33.3775 | 9.2715 | 8850.6259 | 37.0558 | 10.2933
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №212
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №212 |  | 8850.6259 | 37.0558 | 10.2933
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на ТзОВ"Енергія Н.Яворівськ" | 8850.6259 | 37.0558 | 10.2933
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-06-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата