## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11920 | 49.9066 | 13.8629
2 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11920 | 49.9066 | 13.8629
3 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11920 | 49.9066 | 13.8629
4 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11920 | 49.9066 | 13.8629
5 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9104.5907 | 38.1191 | 10.5886 | 11920 | 49.9066 | 13.8629
6 | 95.6573 | 2.3884 | 0.789 | 0.1267 | 0.1257 | 0.0005 | 0.0378 | 0.0216 | 0.0034 | 0.0047 | 0.6702 | 0.1747 | 0.7028 | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
7 | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
8 | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
9 | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
10 | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
11 | [13 empty] | 8226.1872 | 34.4414 | 9.5671 | 9116.4375 | 38.1687 | 10.6024 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
12 | 95.6968 | 2.3787 | 0.7751 | 0.1242 | 0.1219 | 0.0003 | 0.036 | 0.0203 | 0.0046 | 0.0044 | 0.6535 | 0.1842 | 0.7025 | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
13 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
14 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
15 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
16 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
17 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
18 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
19 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
20 | [13 empty] | 8222.8672 | 34.4275 | 9.5632 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11933 | 49.9595 | 13.8776
21 | 95.5691 | 2.4814 | 0.786 | 0.1246 | 0.1199 | 0.0002 | 0.0369 | 0.0198 | 0.0029 | 0.0048 | 0.6729 | 0.1815 | 0.7032 | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
22 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
23 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
24 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
25 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
26 | [13 empty] | 8228.5518 | 34.4513 | 9.5698 | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053 | 11934 | 49.9665 | 13.8796
27 | 95.6877 | 2.3909 | 0.7589 | 0.1211 | 0.1196 | 0.0001 | 0.0247 | 0.0175 | 0.0046 | 0.0044 | 0.671 | 0.1995 | 0.7022 | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878 | 11923 | 49.9197 | 13.8666 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878 | 11923 | 49.9197 | 13.8666
29 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878 | 11923 | 49.9197 | 13.8666
30 | [13 empty] | 8214.4837 | 34.3924 | 9.5534 | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878 | 11923 | 49.9197 | 13.8666
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.3418 | 34.4253 | 9.5626 | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Львівська | Тартаків | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата