## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6381 | 2.3985 | 0.7868 | 0.1229 | 0.122 | 0.0002 | 0.022 | 0.0165 | 0.0071 | 0.0046 | 0.6957 | 0.1856 | 0.7026 | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
2 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
3 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
4 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
5 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
6 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
7 | [13 empty] | 8218.2336 | 34.4081 | 9.5578 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11925 | 49.9273 | 13.8687
8 | 95.6906 | 2.3702 | 0.7813 | 0.1249 | 0.1243 | 0.0005 | 0.0274 | 0.0183 | 0.0034 | 0.0046 | 0.6793 | 0.1752 | 0.7023 | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
9 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
10 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
11 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
12 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
13 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
14 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
15 | [13 empty] | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939 | 11929 | 49.945 | 13.8736
16 | 95.7629 | 2.3082 | 0.741 | 0.1194 | 0.117 | 0.0002 | 0.0528 | 0.0218 | 0.0041 | 0.0047 | 0.6798 | 0.1881 | 0.7021 | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11924 | 49.9227 | 13.8674
17 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11924 | 49.9227 | 13.8674
18 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11924 | 49.9227 | 13.8674
19 | [13 empty] | 8214.3165 | 34.3917 | 9.5533 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876 | 11924 | 49.9227 | 13.8674
20 | 95.4638 | 2.508 | 0.7909 | 0.1257 | 0.122 | 0.0002 | 0.0653 | 0.0244 | 0.0042 | 0.0051 | 0.6843 | 0.2061 | 0.7046 | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
21 | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
22 | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
23 | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
24 | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
25 | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
26 | [13 empty] | 8237.0786 | 34.487 | 9.5797 | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158 | 11934 | 49.9651 | 13.8792
27 | 95.6632 | 2.3975 | 0.7618 | 0.1213 | 0.12 | 0.0003 | 0.0303 | 0.0187 | 0.0028 | 0.0047 | 0.6792 | 0.2002 | 0.7024 | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
29 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
30 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9112.0905 | 38.1505 | 10.5974
Львівська | Броди - м.Броди | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Львівська | Броди - села | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Львівська | Завидче | 9110.8246 | 38.1452 | 10.5959
Львівська | Корсів | 9111.7561 | 38.1491 | 10.597
Львівська | Лопатин | 9112.2816 | 38.1513 | 10.5976
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата