## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
2 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
3 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
4 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
5 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
6 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
7 | [13 empty] | 8208.2021 | 34.3661 | 9.5461 | 9096.9954 | 38.0873 | 10.5798 | 11916 | 49.8886 | 13.8579
8 | 95.6216 | 2.3966 | 0.7936 | 0.1262 | 0.1263 | 0.0002 | 0.0357 | 0.02 | 0.0034 | 0.0057 | 0.6914 | 0.1793 | 0.703 | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
9 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
10 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
11 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
12 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
13 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
14 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
15 | [13 empty] | 8224.2048 | 34.4331 | 9.5648 | 9179.5884 | 38.4331 | 10.6759 | 11930 | 49.948 | 13.8744
16 | 94.4424 | 2.8938 | 0.8718 | 0.1274 | 0.1431 | 0.0004 | 0.0553 | 0.0317 | 0.0194 | 0.0051 | 0.8692 | 0.5404 | 0.7135 | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153 | 11859 | 49.6528 | 13.7924
17 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153 | 11859 | 49.6528 | 13.7924
18 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153 | 11859 | 49.6528 | 13.7924
19 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153 | 11859 | 49.6528 | 13.7924
20 | [13 empty] | 8238.1772 | 34.4916 | 9.581 | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153 | 11859 | 49.6528 | 13.7924
21 | 95.5725 | 2.4794 | 0.7851 | 0.1239 | 0.1193 | 0.0003 | 0.0361 | 0.0197 | 0.0024 | 0.0052 | 0.6747 | 0.1814 | 0.7031 | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
22 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
23 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
24 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
25 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
26 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
27 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
28 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
29 | [13 empty] | 8227.5486 | 34.4471 | 9.5686 | 9117.8467 | 38.1746 | 10.6041 | 11933 | 49.963 | 13.8786
30 | 95.7064 | 2.3693 | 0.7505 | 0.1227 | 0.1198 | 0.0009 | 0.0242 | 0.0174 | 0.005 | 0.0047 | 0.6752 | 0.2039 | 0.7021 | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.0319 | 38.1042 | 10.5845 | 11920 | 49.908 | 13.8633 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.5567 | 34.4262 | 9.5628 | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185
Львівська | Корчин | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата