## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №191 | [18 empty] | Маршрут №191
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "НГВУ Чернігівнафтогаз", ПАТ "Чернігівгаз", ТОВ "ГАЗ"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 98/20 чинне до 05.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11620 | 48.65 | 13.5139
2 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11620 | 48.65 | 13.5139
3 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11620 | 48.65 | 13.5139
4 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11620 | 48.65 | 13.5139
5 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11620 | 48.65 | 13.5139
6 | 88.8844 | 5.746 | 1.2939 | 0.1386 | 0.2308 | 0.0117 | 0.064 | 0.0557 | 0.0753 | 0.006 | 1.7069 | 1.7867 | 0.7583 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11646 | 48.76 | 13.5444 | -8.5 | -12.2
7 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11646 | 48.76 | 13.5444
8 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11646 | 48.76 | 13.5444
9 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11646 | 48.76 | 13.5444
10 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11646 | 48.76 | 13.5444
11 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11646 | 48.76 | 13.5444
12 | 87.6071 | 7.4712 | 1.1109 | 0.1117 | 0.1763 | 0.0086 | 0.0493 | 0.0415 | 0.0623 | 0.0054 | 1.4825 | 1.8732 | 0.7636 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056 | -8.2 | -11.9 |  |  | 0,0000
13 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056
14 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056
15 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056
16 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056 |  |  | 0,002350 | 0.002212
17 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056
18 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056
19 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9312.6016 | 38.99 | 10.8306 | 11699 | 48.98 | 13.6056
20 | 89.4026 | 5.4089 | 1.1035 | 0.1276 | 0.1904 | 0.0049 | 0.0613 | 0.0521 | 0.0611 | 0.0077 | 1.8178 | 1.7621 | 0.7527 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11594 | 48.54 | 13.4833 | -8.2 | -11.1
21 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11594 | 48.54 | 13.4833
22 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11594 | 48.54 | 13.4833
23 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11594 | 48.54 | 13.4833
24 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11594 | 48.54 | 13.4833
25 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11594 | 48.54 | 13.4833
26 | 89.5307 | 5.3773 | 1.1173 | 0.1167 | 0.1835 | 0.0094 | 0.0563 | 0.0478 | 0.0539 | 0.0054 | 1.753 | 1.7487 | 0.7516 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917 | -8.1 | -11
27 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917
28 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917
29 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917
30 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11601 | 48.57 | 13.4917
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8339.4718 | 34.9157 | 9.6988 | 9228.4085 | 38.6375 | 10.7326
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Гладких В.М. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Маленко Т.Г. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шкура Ю. Г. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №191
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №191 |  | 9228.4085 | 38.6375 | 10.7326
Чернігівська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Ніжин | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324
Чернігівська | Дорогінка | 9228.6951 | 38.6387 | 10.733
Чернігівська | Коломийцівка | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326
Чернігівська | Ніжин-400 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Гладких В.М. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Маленко Т.Г. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шкура Ю. Г. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата