## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8013 | 2.2928 | 0.7428 | 0.1286 | 0.1092 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0133 | 0.0102 | 0.6818 | 0.1782 | 0.7015 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -20
2 | 95.829 | 2.2802 | 0.7393 | 0.128 | 0.1086 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0174 | 0.0137 | 0.0089 | 0.6724 | 0.1775 | 0.7013 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -19.8
3 | 95.8401 | 2.2755 | 0.733 | 0.1251 | 0.1067 | 0.0014 | 0.0229 | 0.016 | 0.0127 | 0.0101 | 0.679 | 0.1775 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -19.8 |  | 0 | 0 | 0
4 | 95.8659 | 2.2641 | 0.73 | 0.1245 | 0.1062 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0158 | 0.0126 | 0.0091 | 0.6721 | 0.1757 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -19.2
5 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694
7 | 95.9517 | 2.1914 | 0.6986 | 0.1229 | 0.1035 | 0.0014 | 0.0231 | 0.0163 | 0.0131 | 0.014 | 0.6938 | 0.1702 | 0.7001 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -19.1
8 | 95.9074 | 2.2316 | 0.711 | 0.1258 | 0.1047 | 0.0014 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0132 | 0.0119 | 0.6816 | 0.1717 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20
9 | 95.9053 | 2.2538 | 0.7003 | 0.1212 | 0.1024 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0158 | 0.0124 | 0.0104 | 0.6822 | 0.1724 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -20.1
10 | 95.8782 | 2.2769 | 0.7047 | 0.1203 | 0.1022 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0123 | 0.0114 | 0.6814 | 0.1735 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.7
11 | 95.886 | 2.2768 | 0.7045 | 0.1201 | 0.1022 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0156 | 0.0122 | 0.0102 | 0.6748 | 0.1735 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.1
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923 | 49.92 | 13.8667
14 | 95.8008 | 2.3199 | 0.7294 | 0.1246 | 0.106 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0158 | 0.0129 | 0.0118 | 0.6782 | 0.1761 | 0.7013 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -20.5
15 | 95.7089 | 2.3766 | 0.7513 | 0.1287 | 0.1095 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0164 | 0.0131 | 0.009 | 0.6826 | 0.1792 | 0.702 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.3
16 | 95.9651 | 2.1772 | 0.6966 | 0.1232 | 0.104 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0137 | 0.0092 | 0.6984 | 0.1722 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.2
17 | 95.8396 | 2.2732 | 0.729 | 0.1282 | 0.1087 | 0.0014 | 0.0237 | 0.017 | 0.0138 | 0.0094 | 0.6816 | 0.1743 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -20.3
18 | 95.827 | 2.2926 | 0.7315 | 0.1272 | 0.108 | 0.0014 | 0.023 | 0.0166 | 0.0136 | 0.0078 | 0.6768 | 0.1745 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -20.6
19 | 95.8068 | 2.3067 | 0.7365 | 0.1279 | 0.1086 | 0.0014 | 0.0231 | 0.0167 | 0.0135 | 0.0085 | 0.675 | 0.1755 | 0.7014 | 8209.874 | 34.3731 | 9.5481 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.2
20 | [13 empty] | 8209.874 | 34.3731 | 9.5481 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930 | 49.95 | 13.875
21 | 95.6955 | 2.3831 | 0.7644 | 0.132 | 0.1127 | 0.0014 | 0.0236 | 0.017 | 0.0138 | 0.0111 | 0.664 | 0.1813 | 0.7023 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -20.8
22 | 95.7116 | 2.3766 | 0.7601 | 0.1303 | 0.1109 | 0.0014 | 0.0241 | 0.0174 | 0.0145 | 0.0089 | 0.6603 | 0.1838 | 0.7022 | 8219.3323 | 34.4127 | 9.5591 | 9113.1892 | 38.1551 | 10.5986 | 11935 | 49.9695 | 13.8804 | -20.4
23 | 95.6971 | 2.3864 | 0.7539 | 0.127 | 0.1089 | 0.0014 | 0.023 | 0.0165 | 0.0138 | 0.0098 | 0.6745 | 0.1876 | 0.7022 | 8215.9885 | 34.3987 | 9.5552 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11931 | 49.9515 | 13.8754 | -20.7
24 | [13 empty] | 8215.9885 | 34.3987 | 9.5552 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11931 | 49.9515 | 13.8754
25 | [13 empty] | 8215.9885 | 34.3987 | 9.5552 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11931 | 49.9515 | 13.8754
26 | [13 empty] | 8215.9885 | 34.3987 | 9.5552 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11931 | 49.9515 | 13.8754
27 | [13 empty] | 8215.9885 | 34.3987 | 9.5552 | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944 | 11931 | 49.9515 | 13.8754
28 | 95.6399 | 2.4367 | 0.7694 | 0.1261 | 0.1089 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0161 | 0.013 | 0.0096 | 0.6612 | 0.1952 | 0.7026 | 8220.8609 | 34.4191 | 9.5609 | 9114.7895 | 38.1618 | 10.6005 | 11934 | 49.9648 | 13.8791 | -21.1
29 | 95.2468 | 2.7112 | 0.8708 | 0.1413 | 0.1219 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0175 | 0.0138 | 0.0061 | 0.6242 | 0.2204 | 0.7061 | 8258.2164 | 34.5755 | 9.6043 | 9154.8678 | 38.3296 | 10.6471 | 11957 | 50.0602 | 13.9056 | -21.5
30 | 95.2158 | 2.7228 | 0.8752 | 0.1454 | 0.1247 | 0.0015 | 0.0259 | 0.0184 | 0.0142 | 0.0076 | 0.6307 | 0.2177 | 0.7064 | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9157.8534 | 38.3421 | 10.6506 | 11958 | 50.0653 | 13.907 | -21.5
31 | 95.3821 | 2.6082 | 0.8308 | 0.1385 | 0.1186 | 0.0015 | 0.0248 | 0.0176 | 0.0139 | 0.0107 | 0.6398 | 0.2134 | 0.705 | 8244.7455 | 34.5191 | 9.5886 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11948 | 50.0221 | 13.895 | -21.6
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8212.9551 | 34.386 | 9.5517 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Вінницька | Літин УПУ | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591
Вінницька | Мурафа УПУ | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908
Вінницька | Пасинки УПУ | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9106.2388 | 38.126 | 10.5906
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата