## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4855 | 2.5406 | 0.7998 | 0.1334 | 0.1148 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0168 | 0.0115 | 0.007 | 0.6696 | 0.196 | 0.7038 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
2 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
3 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
4 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
5 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
6 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
7 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
12 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
13 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157 | 11940 | 49.99 | 13.8861
15 | 95.4879 | 2.5244 | 0.7997 | 0.1338 | 0.115 | 0.0014 | 0.024 | 0.0167 | 0.0124 | 0.0094 | 0.6794 | 0.1958 | 0.7039 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833
23 | 95.4765 | 2.532 | 0.8011 | 0.1347 | 0.1154 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0171 | 0.013 | 0.0071 | 0.6789 | 0.1983 | 0.704 | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849 | -12.7 |  | 0 | 0 | 0
24 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
25 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
26 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
27 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
28 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
29 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
30 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
31 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8232.3494 | 34.4672 | 9.5742 | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Вінницька | Могилів-Подільський | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата