## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПРАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу "Кременчуг-Кривий Ріг", ЄККР
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11942 | 50 | 13.8889
2 | 95.2853 | 2.6275 | 0.8638 | 0.135 | 0.1342 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0182 | 0.0224 | 0.0047 | 0.672 | 0.2101 | 0.706 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11945 | 50.01 | 13.8917
3 | 95.284 | 2.6329 | 0.8632 | 0.135 | 0.1342 | 0.0015 | 0.0254 | 0.0182 | 0.0219 | 0.0047 | 0.6684 | 0.2105 | 0.706 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -12 | -8.5 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11945 | 50.01 | 13.8917
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11945 | 50.01 | 13.8917
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11945 | 50.01 | 13.8917
7 | 95.3102 | 2.6109 | 0.8544 | 0.1332 | 0.1329 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0181 | 0.0223 | 0.0041 | 0.677 | 0.2099 | 0.7058 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942 | 50 | 13.8889
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942 | 50 | 13.8889
9 | 95.3509 | 2.5572 | 0.8405 | 0.131 | 0.1329 | 0.0015 | 0.0259 | 0.0186 | 0.0227 | 0.004 | 0.7017 | 0.213 | 0.7055 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11935 | 49.97 | 13.8806 | -12.4 | -9 | <0,0001 | <0,0002
10 | 95.3696 | 2.5441 | 0.8351 | 0.1303 | 0.1317 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0184 | 0.0223 | 0.0061 | 0.7059 | 0.2095 | 0.7053 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11933 | 49.96 | 13.8778
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11933 | 49.96 | 13.8778
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11933 | 49.96 | 13.8778
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11933 | 49.96 | 13.8778
14 | 95.6464 | 2.327 | 0.7599 | 0.1192 | 0.1255 | 0.0015 | 0.0257 | 0.0188 | 0.0218 | 0.0049 | 0.7461 | 0.2033 | 0.7029 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11911 | 49.87 | 13.8528
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11911 | 49.87 | 13.8528
16 | 95.4922 | 2.4514 | 0.8036 | 0.126 | 0.129 | 0.0015 | 0.0256 | 0.0185 | 0.0212 | 0.0042 | 0.7216 | 0.2053 | 0.7042 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11926 | 49.93 | 13.8694
17 | 95.5505 | 2.4133 | 0.7827 | 0.1219 | 0.1262 | 0.0014 | 0.0254 | 0.0184 | 0.0218 | 0.0042 | 0.7302 | 0.2039 | 0.7037 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -12.8 | -9 | <0,0001 | 0.0014
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11921 | 49.91 | 13.8639
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11921 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11921 | 49.91 | 13.8639
21 | 95.5554 | 2.403 | 0.7834 | 0.1223 | 0.1266 | 0.0014 | 0.0254 | 0.0186 | 0.023 | 0.0034 | 0.733 | 0.2046 | 0.7037 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918 | 49.9 | 13.8611 |  |  | <0,0001 | 0.0018
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11918 | 49.9 | 13.8611
23 | 95.5125 | 2.412 | 0.7873 | 0.1238 | 0.1288 | 0.0015 | 0.0259 | 0.0189 | 0.0222 | 0.0042 | 0.752 | 0.2111 | 0.704 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -12 | -7.3
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583
28 | 95.528 | 2.4059 | 0.7889 | 0.1228 | 0.128 | 0.0015 | 0.0256 | 0.0188 | 0.022 | 0.0051 | 0.7447 | 0.2087 | 0.7039 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583 |  |  | <0,0001 | 0.0016
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11916 | 49.89 | 13.8583
30 | 95.4115 | 2.5042 | 0.8111 | 0.1246 | 0.128 | 0.0014 | 0.0255 | 0.0184 | 0.0203 | 0.0049 | 0.7327 | 0.2174 | 0.7047 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -13.2 | -9 |  |  | відсутні
31 | 95.3881 | 2.5171 | 0.8156 | 0.1254 | 0.1299 | 0.0014 | 0.026 | 0.0191 | 0.0226 | 0.0047 | 0.7304 | 0.2198 | 0.705 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11923 | 49.92 | 13.8667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.6869 | 34.4728 | 9.5758 | 9124.1283 | 38.2009 | 10.6114
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9124.1283 | 38.2009 | 10.6114
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9123.9373 | 38.2001 | 10.6111
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9124.2716 | 38.2015 | 10.6115
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9121.6682 | 38.1906 | 10.6085
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9122.0982 | 38.1924 | 10.609
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата