## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.7809 | 2.944 | 0.9561 | 0.1456 | 0.1493 | 0.0017 | 0.03 | 0.0221 | 0.0247 | 0.004 | 0.6879 | 0.2537 | 0.7103 | 8287.5706 | 34.6984 | 9.6384 | 9185.9894 | 38.4599 | 10.6833 | 11962 | 50.0824 | 13.9118 | -12 | -5.8
2 | 95.1741 | 2.6702 | 0.8732 | 0.1342 | 0.1388 | 0.0017 | 0.0284 | 0.0209 | 0.0248 | 0.0025 | 0.6956 | 0.2356 | 0.7071 | 8256.3534 | 34.5677 | 9.6021 | 9152.6227 | 38.3202 | 10.6445 | 11946 | 50.0136 | 13.8927
3 | 95.3051 | 2.557 | 0.8407 | 0.1288 | 0.1352 | 0.0017 | 0.028 | 0.0207 | 0.0259 | 0.0078 | 0.7207 | 0.2286 | 0.706 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11935 | 49.9677 | 13.8799
4 | 95.2783 | 2.5634 | 0.8498 | 0.1316 | 0.1387 | 0.0018 | 0.029 | 0.0217 | 0.0276 | 0.0073 | 0.7191 | 0.2318 | 0.7063 | 8245.5337 | 34.5224 | 9.5896 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11936 | 49.9757 | 13.8821
5 | [13 empty] | 8245.5337 | 34.5224 | 9.5896 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11936 | 49.9757 | 13.8821
6 | [13 empty] | 8245.5337 | 34.5224 | 9.5896 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11936 | 49.9757 | 13.8821
7 | 95.3892 | 2.4858 | 0.8239 | 0.1285 | 0.1351 | 0.0017 | 0.0285 | 0.0212 | 0.0261 | 0.007 | 0.7262 | 0.2267 | 0.7054 | 8235.3827 | 34.4799 | 9.5778 | 9130.0517 | 38.2257 | 10.6183 | 11930 | 49.9504 | 13.8751 |  |  | 0,0000 | 0.0004
8 | 95.4188 | 2.481 | 0.8208 | 0.1273 | 0.1343 | 0.0018 | 0.0285 | 0.0211 | 0.0266 | 0.0022 | 0.709 | 0.2285 | 0.7052 | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192 | 11933 | 49.9613 | 13.8781 | -13.7 | -8.2
9 | 95.4088 | 2.4681 | 0.8219 | 0.1277 | 0.137 | 0.0018 | 0.0298 | 0.0226 | 0.0273 | 0.0044 | 0.7268 | 0.2239 | 0.7053 | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9130.3622 | 38.227 | 10.6186 | 11931 | 49.9541 | 13.8761
10 | 95.3541 | 2.5061 | 0.8251 | 0.1277 | 0.1351 | 0.0018 | 0.0285 | 0.0211 | 0.0264 | 0.0073 | 0.7324 | 0.2344 | 0.7056 | 8235.5738 | 34.4807 | 9.578 | 9130.2189 | 38.2264 | 10.6184 | 11929 | 49.9426 | 13.8729 |  |  | 0,0000 | 0
11 | 95.6786 | 2.2925 | 0.7611 | 0.1201 | 0.1281 | 0.0018 | 0.0276 | 0.0207 | 0.0255 | 0.007 | 0.7292 | 0.208 | 0.703 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908 | 11920 | 49.9065 | 13.8629
12 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908 | 11920 | 49.9065 | 13.8629
13 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908 | 11920 | 49.9065 | 13.8629
14 | 95.6693 | 2.336 | 0.754 | 0.1187 | 0.124 | 0.0017 | 0.026 | 0.0191 | 0.0226 | 0.0077 | 0.7181 | 0.2029 | 0.7028 | 8213.6955 | 34.3891 | 9.5525 | 9106.9314 | 38.1289 | 10.5914 | 11922 | 49.9158 | 13.8655 |  |  |  |  | відсутні
15 | 95.657 | 2.3632 | 0.7575 | 0.118 | 0.124 | 0.0017 | 0.026 | 0.0195 | 0.0247 | 0.0032 | 0.7015 | 0.2036 | 0.7029 | 8218.0903 | 34.4075 | 9.5576 | 9111.6845 | 38.1488 | 10.5969 | 11927 | 49.9364 | 13.8712 | -9.2 | -3.6
16 | 95.5965 | 2.4057 | 0.778 | 0.1223 | 0.1274 | 0.0017 | 0.0266 | 0.0197 | 0.0236 | 0.0024 | 0.6849 | 0.2111 | 0.7036 | 8225.3751 | 34.438 | 9.5661 | 9119.5425 | 38.1817 | 10.606 | 11932 | 49.9576 | 13.8771
17 | 95.5351 | 2.4276 | 0.79 | 0.1246 | 0.1301 | 0.0018 | 0.0271 | 0.0198 | 0.0242 | 0.003 | 0.7066 | 0.2103 | 0.704 | 8227.7636 | 34.448 | 9.5689 | 9122.0265 | 38.1921 | 10.6089 | 11931 | 49.9539 | 13.8761
18 | 95.5417 | 2.4198 | 0.7857 | 0.1226 | 0.1281 | 0.0017 | 0.0264 | 0.0195 | 0.0226 | 0.0069 | 0.7147 | 0.2105 | 0.7039 | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9118.2288 | 38.1762 | 10.6045 | 11928 | 49.9392 | 13.872
19 | 95.426 | 2.5018 | 0.811 | 0.1269 | 0.132 | 0.0018 | 0.0269 | 0.0199 | 0.0233 | 0.007 | 0.7093 | 0.2142 | 0.7049 | 8234.6662 | 34.4769 | 9.5769 | 9129.383 | 38.2229 | 10.6175 | 11934 | 49.9652 | 13.8792
20 | [13 empty] | 8234.6662 | 34.4769 | 9.5769 | 9129.383 | 38.2229 | 10.6175 | 11934 | 49.9652 | 13.8792
21 | 95.537 | 2.3944 | 0.7909 | 0.1269 | 0.1323 | 0.0017 | 0.0276 | 0.0207 | 0.0248 | 0.0065 | 0.7256 | 0.2116 | 0.7041 | 8225.2557 | 34.4375 | 9.566 | 9119.2559 | 38.1805 | 10.6057 | 11927 | 49.936 | 13.8711 |  |  | 0 | 0.0025
22 | 95.6703 | 2.3281 | 0.7642 | 0.1216 | 0.1272 | 0.0017 | 0.027 | 0.02 | 0.025 | 0.0033 | 0.7092 | 0.2024 | 0.703 | 8217.8992 | 34.4067 | 9.5574 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11926 | 49.9331 | 13.8703 | -13.8 | -8
23 | 95.6215 | 2.3543 | 0.767 | 0.121 | 0.1272 | 0.0017 | 0.0269 | 0.02 | 0.0252 | 0.0069 | 0.7231 | 0.2051 | 0.7033 | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11924 | 49.9237 | 13.8677
24 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11924 | 49.9237 | 13.8677
25 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11924 | 49.9237 | 13.8677
26 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11924 | 49.9237 | 13.8677
27 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969 | 11924 | 49.9237 | 13.8677
28 | 95.375 | 2.5364 | 0.8203 | 0.1266 | 0.1312 | 0.0017 | 0.0271 | 0.0201 | 0.0241 | 0.0067 | 0.7028 | 0.2279 | 0.7053 | 8237.5801 | 34.4891 | 9.5803 | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211 | 11934 | 49.9662 | 13.8795 |  |  |  |  | відсутні
29 | 95.4265 | 2.5113 | 0.8136 | 0.1252 | 0.1298 | 0.0018 | 0.0269 | 0.0199 | 0.0261 | 0.0027 | 0.6907 | 0.2256 | 0.705 | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9131.5087 | 38.2318 | 10.6199 | 11936 | 49.973 | 13.8814 | -15.2 | -10.9
30 | 95.4129 | 2.5081 | 0.8117 | 0.1252 | 0.1298 | 0.0017 | 0.0266 | 0.0195 | 0.0242 | 0.0065 | 0.7085 | 0.2252 | 0.705 | 8233.7586 | 34.4731 | 9.5759 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11932 | 49.956 | 13.8767
31 | 95.3792 | 2.5539 | 0.8254 | 0.1273 | 0.1316 | 0.0017 | 0.0269 | 0.02 | 0.0248 | 0.0021 | 0.6789 | 0.2282 | 0.7054 | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266 | 11940 | 49.9904 | 13.8862
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8231.4657 | 34.4635 | 9.5732 | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Бондаренко В.Г. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9125.9197 | 38.2084 | 10.6134
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9125.9913 | 38.2087 | 10.6135
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 9121.501 | 38.1899 | 10.6083
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Бондаренко В.Г. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата