## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №27 | [18 empty] | Маршрут №27
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз", РВУ "Київавтогаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.3367 | 5.0772 | 1.1084 | 0.1222 | 0.192 | 0.0038 | 0.0504 | 0.0459 | 0.1001 | 0.0041 | 1.5086 | 2.4507 | 0.758 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11500 | 48.15 | 13.375
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11500 | 48.15 | 13.375
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11500 | 48.15 | 13.375
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11500 | 48.15 | 13.375
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11500 | 48.15 | 13.375
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11500 | 48.15 | 13.375
7 | 88.9993 | 5.0826 | 1.197 | 0.1295 | 0.2074 | 0.0039 | 0.0535 | 0.0497 | 0.1164 | 0.0157 | 1.6054 | 2.5396 | 0.7617 | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444 | -5.1 | -3.6
8 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444
9 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444
10 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444
11 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444
12 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444
13 | [13 empty] | 8243.7901 | 34.5151 | 9.5875 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11474 | 48.04 | 13.3444
14 | 89.0052 | 5.1055 | 1.1511 | 0.1263 | 0.2026 | 0.0042 | 0.0517 | 0.0488 | 0.1178 | 0.0097 | 1.5947 | 2.5824 | 0.7615 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077 | 11471 | 48.0256 | 13.3404
21 | 89.4237 | 4.8864 | 1.1684 | 0.1279 | 0.206 | 0.0037 | 0.0538 | 0.0516 | 0.124 | 0.0114 | 1.7071 | 2.2361 | 0.7574 | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
22 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
23 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
24 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
25 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
26 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
27 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
28 | [13 empty] | 8247.1101 | 34.529 | 9.5914 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11517 | 48.22 | 13.3944
29 | 89.1109 | 5.1971 | 1.1156 | 0.1226 | 0.1946 | 0.004 | 0.055 | 0.0436 | 0.0839 | 0.132 | 1.607 | 2.4523 | 0.759 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486 | 48.09 | 13.3583 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486 | 48.09 | 13.3583
31 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11486 | 48.09 | 13.3583
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8240.494 | 34.5013 | 9.5837 | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Василенко Ю.Л. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №27
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №27 |  | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124
Київська | ГРС АГНКС Бровари | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118
Київська | ГРС Бориспіль | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Дударків | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125
Київська | ГРС Плоске | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126
Київська | ГРС Русанів | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126
Київська | ГРС ТЕЦ-6 | 9125.036 | 38.2047 | 10.6124
Київська | ГРС Требухів | 9124.9882 | 38.2045 | 10.6124
Київська | ГРС-4, АГНКС-3 м.Київ | 9124.9165 | 38.2042 | 10.6123
Київська | ГРС-4, ТЕЦ-4 | 9124.7255 | 38.2034 | 10.6121
Київська | ГРС-4, місто | 9124.821 | 38.2038 | 10.6122
Начальник Боярського ЛВУМГ |  | Василенко Ю.Л. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата