## розрахунок 42
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 42
08.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Київська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Згурівка | Сулимівка | Сотниківка
1 | 38.134 | 6.044 | 3.3 | 1.37 | 10.714
2 | 38.134 | 5.915 | 3.047 | 1.259 | 10.221
3 | 38.134 | 5.964 | 3.194 | 1.282 | 10.44
4 | 38.134 | 5.224 | 3.259 | 1.409 | 9.892
5 | 38.134 | 5.48 | 3.542 | 1.514 | 10.536
6 | 38.134 | 5.198 | 3.365 | 1.382 | 9.945
7 | 38 | 5.624 | 3.297 | 1.302 | 10.223
8 | 38 | 6.091 | 3.54 | 1.585 | 11.216
9 | 38 | 6.267 | 3.46 | 1.472 | 11.199
10 | 38 | 6.02 | 3.597 | 1.446 | 11.063
11 | 38 | 6.087 | 3.674 | 1.362 | 11.123
12 | 38 | 5.988 | 3.875 | 1.612 | 11.475
13 | 38 | 5.894 | 3.808 | 1.596 | 11.298
14 | 38.05 | 5.419 | 3.124 | 1.256 | 9.799
15 | 38.05 | 6.505 | 3.452 | 1.441 | 11.398
16 | 38.05 | 5.776 | 3.42 | 1.337 | 10.533
17 | 38.05 | 6.558 | 3.508 | 1.37 | 11.436
18 | 38.05 | 6.099 | 3.765 | 1.439 | 11.303
19 | 38.05 | 5.379 | 3.193 | 1.18 | 9.752
20 | 38.05 | 5.755 | 3.587 | 1.441 | 10.783
21 | 38.08 | 6.394 | 3.507 | 1.374 | 11.275
22 | 38.08 | 6.25 | 3.482 | 1.459 | 11.191
23 | 38.08 | 6.223 | 3.996 | 1.425 | 11.644
24 | 38.08 | 7.23 | 4.218 | 1.425 | 12.873
25 | 38.08 | 6.766 | 4.413 | 1.856 | 13.035
26 | 38.08 | 6.469 | 4.236 | 1.661 | 12.366
27 | 38.08 | 6.305 | 4.022 | 1.52 | 11.847
28 | 38.16 | 6.106 | 3.217 | 1.335 | 10.658
29 | 38.16 | 6.651 | 3.876 | 1.721 | 12.248
30 | 38.16 | 6.567 | 3.874 | 1.67 | 12.111
31 | 38.16 | 7.386 | 3.991 | 2.056 | 13.433
Загальний обсяг газу, м3 |  | 189.634 | 111.839 | 45.557 | 347.03
Енергія, МДж |  | 7220.6237 | 4258.3484 | 1734.6829 | 13213.6549
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.0766 | 38.0757 | 38.0772 | 38.0764
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9094.447 | 9094.2252 | 9094.5824 | 9094.3933
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5768 | 10.5766 | 10.577 | 10.5768
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О. | 2017-09-01
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А.

## 42
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 42
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-08-01 |  | по | 2017-08-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8227 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59 | 11526 | 48.26 | 13.4
2 | [13 empty] | 8227 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
3 | [13 empty] | 8227 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
4 | [13 empty] | 8227 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
5 | [13 empty] | 8227 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
6 | [13 empty] | 8227 | 34.4419 | 9.57 | 9108 | 38.134 | 10.59
7 | 88.9261 | 5.1828 | 1.1163 | 0.1179 | 0.1809 | 0.0004 | 0.047 | 0.0386 | 0.0678 | 0.009 | 1.4845 | 2.8287 | 0.7615 | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56 | 11417 | 47.8 | 13.28
8 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56
9 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56
10 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56
11 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56
12 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56
13 | [13 empty] | 8200 | 34.33 | 9.54 | 9078 | 38 | 10.56
14 | 88.8243 | 5.2247 | 1.1416 | 0.1212 | 0.1918 | 2.1311e-05 | 0.047 | 0.0405 | 0.0762 | 0.0076 | 1.4617 | 2.8636 | 0.7628 | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11421 | 47.81 | 13.28
15 | [13 empty] | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57
16 | [13 empty] | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57
17 | [13 empty] | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57
18 | [13 empty] | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57
19 | [13 empty] | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57
20 | [13 empty] | 8210 | 34.34 | 9.5488 | 9089 | 38.05 | 10.57
21 | 88.8876 | 5.1946 | 1.1323 | 0.1225 | 0.1942 | 4.9231e-05 | 0.0479 | 0.0422 | 0.0912 | 0.0072 | 1.4575 | 2.8228 | 0.7626 | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58 | 11431 | 47.86 | 13.29 | -1 | -2.9
22 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58
23 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58
24 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58
25 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58
26 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58
27 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9096 | 38.08 | 10.58
28 | 88.9075 | 5.2052 | 1.1429 | 0.1263 | 0.1994 | 0.0011 | 0.0492 | 0.0427 | 0.1118 | 0.0069 | 1.5373 | 2.6696 | 0.7622 | 8234 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11526 | 48.26 | 13.32
29 | [13 empty] | 8234 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6
30 | [13 empty] | 8234 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
31 | [13 empty] | 8234 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | [7 empty] | відсут
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8215.8386 | 34.3886 | 9.5577 | 9094 | 38.0764 | 10.5779
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-09-01
[13 empty] | дата відбору |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-28 |  | 2017-07-31
[13 empty] | Місце відбору |  | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в
[13 empty] | Хоцьки |  | -17.3 | 0 | -15.9 | -15.5 | -7.7 | 0 | -6.2 | -4.8 | -3.5 | -6
[13 empty] | ПХмельницький |  | -7.4 | 0 | -14.7 | -15.2 | -7.7 | 0 | -5.9 | -4.9 | -5 | -6.9
[13 empty] | Ничипорівка |  | -1.2 | 0.1 | 7.8 | 0 | -7.4 | 0 | -12.2 | 0 | -4 | -2.7
[13 empty] | Згурівка |  | 2.7 | 0 | 8.1 | 0 | -1 | -2.9 | 14 | 0 | 1.5 | -1.3
[13 empty] | Вікторія |  | -19.6 | 0 | -15.4 | -18 | 1.4 | -0.8 | 11.9 | 0 | -5.6 | -7.3
[15 empty] | пуск цеху 03.05.17 турб 2,4 | [7 empty] | 2016-08-31
[13 empty] | КС Глушківська |  | 0.7 | 2.6 | 7.8 | 0 | -2 | 0 | -5.2 | 0 | -7.2 | -7.5

## д42
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Згурівка | 38.0766 | 9094.447 | 10.5768
| Сулимівка | 38.0757 | 9094.2252 | 10.5766
| Сотниківка | 38.0772 | 9094.5824 | 10.577
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 42 |  | 38.0764 | 9094.3933 | 10.5768
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата