## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №878 | [18 empty] | Маршрут №878
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11500 | 48.15 | 13.375
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11500 | 48.15 | 13.375
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11500 | 48.15 | 13.375
4 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11500 | 48.15 | 13.375
5 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11500 | 48.15 | 13.375
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11500 | 48.15 | 13.375
7 | 91.7554 | 3.5053 | 0.9653 | 0.1091 | 0.2108 | 0.0058 | 0.052 | 0.0454 | 0.0688 | 0.0382 | 0.445 | 2.7989 | 0.7566 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -8.2
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11505 | 48.17 | 13.3806
14 | 93.1264 | 2.6755 | 0.4556 | 0.0723 | 0.1462 | 0.0067 | 0.0508 | 0.0466 | 0.0818 | 0.0115 | 0.1376 | 3.189 | 0.7359 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528 | -8.3
15 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528
16 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528
17 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528
18 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528
19 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528
20 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11395 | 47.71 | 13.2528
21 | 91.4459 | 3.7055 | 1.1023 | 0.1159 | 0.2165 | 0.0055 | 0.0473 | 0.0386 | 0.0608 | 0.0113 | 0.5107 | 2.7397 | 0.7473 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083 | -8.2
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
26 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
27 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11529 | 48.27 | 13.4083
28 | 91.6273 | 3.5858 | 1.0377 | 0.1139 | 0.215 | 0.0057 | 0.0497 | 0.0415 | 0.0544 | 0.0114 | 0.464 | 2.7936 | 0.7461 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11515 | 48.21 | 13.3917 | -8.1 |  | 0,0024 | 0.0047 | 0,0000
29 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11515 | 48.21 | 13.3917
30 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11515 | 48.21 | 13.3917
31 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11515 | 48.21 | 13.3917
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8144.3108 | 34.0986 | 9.4718 | 9024.243 | 37.7827 | 10.4952
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №878
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №878 |  | 9024.243 | 37.7827 | 10.4952
Кіровоградська | Онуфрієвка ДКК | 9027.8734 | 37.7979 | 10.4994
Кіровоградська | Світловодськ ДКК | 9025.4133 | 37.7876 | 10.4966
Кіровоградська | Успенка ДКК | 9027.5868 | 37.7967 | 10.4991
Полтавська | Крюків ДКК | 9023.407 | 37.7792 | 10.4942
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата