## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кіровоград-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кіровоград-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6477 | 2.3686 | 0.7694 | 0.1229 | 0.1213 | 0.0025 | 0.0222 | 0.0151 | 0.0051 | 0.0093 | 0.6906 | 0.2253 | 0.7026 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -22.3
2 | 95.7058 | 2.3424 | 0.7574 | 0.1204 | 0.1178 | 0.0036 | 0.021 | 0.0144 | 0.0051 | 0.0091 | 0.68 | 0.2229 | 0.7021 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -22.4
3 | 95.8259 | 2.2811 | 0.7327 | 0.1161 | 0.1131 | 0.0025 | 0.02 | 0.014 | 0.0045 | 0.0077 | 0.6579 | 0.2245 | 0.7011 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.7
4 | 96.0233 | 2.1525 | 0.6918 | 0.109 | 0.1062 | 0.0021 | 0.019 | 0.0132 | 0.0056 | 0.0081 | 0.6685 | 0.2007 | 0.6994 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -22.3
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911 | 49.87 | 13.8528
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911 | 49.87 | 13.8528
7 | 95.9384 | 2.2063 | 0.7063 | 0.1145 | 0.1128 | 0.0025 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0053 | 0.008 | 0.663 | 0.2079 | 0.7002 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.4
8 | 95.9093 | 2.2375 | 0.7058 | 0.1139 | 0.1122 | 0.0026 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0052 | 0.0084 | 0.6588 | 0.2112 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -19.8
9 | 95.8986 | 2.2495 | 0.6993 | 0.1122 | 0.11 | 0.0026 | 0.0199 | 0.0139 | 0.0048 | 0.0087 | 0.669 | 0.2115 | 0.7004 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -19.8
10 | 95.8686 | 2.2691 | 0.704 | 0.1123 | 0.1103 | 0.0027 | 0.0202 | 0.0138 | 0.0052 | 0.0088 | 0.6693 | 0.2158 | 0.7006 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -18.8
11 | 95.8385 | 2.2871 | 0.7103 | 0.1125 | 0.1109 | 0.0028 | 0.0199 | 0.0137 | 0.0048 | 0.009 | 0.6731 | 0.2174 | 0.7008 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -19.3
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11914 | 49.88 | 13.8556
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11914 | 49.88 | 13.8556
14 | 95.8056 | 2.3088 | 0.7279 | 0.1154 | 0.1133 | 0.0027 | 0.0197 | 0.0137 | 0.0052 | 0.0088 | 0.6653 | 0.2138 | 0.7012 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -20.4
15 | 95.7864 | 2.317 | 0.7289 | 0.1153 | 0.113 | 0.0027 | 0.0195 | 0.0136 | 0.0049 | 0.0088 | 0.674 | 0.2158 | 0.7013 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20.5
16 | 95.799 | 2.288 | 0.7296 | 0.1182 | 0.1164 | 0.0028 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0051 | 0.0086 | 0.6715 | 0.2258 | 0.7014 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -21.4
17 | 95.8529 | 2.255 | 0.7169 | 0.1163 | 0.1144 | 0.0027 | 0.0214 | 0.0148 | 0.0054 | 0.0084 | 0.6736 | 0.2181 | 0.7009 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | -20.3
18 | 95.8141 | 2.2915 | 0.7244 | 0.116 | 0.1135 | 0.0026 | 0.0204 | 0.0142 | 0.0047 | 0.0088 | 0.6747 | 0.2153 | 0.7011 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -19.5
19 | 95.7251 | 2.3402 | 0.741 | 0.1181 | 0.1154 | 0.0027 | 0.0206 | 0.0143 | 0.0053 | 0.0091 | 0.6884 | 0.2199 | 0.7018 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -20
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
21 | 95.6111 | 2.4213 | 0.7748 | 0.1245 | 0.1211 | 0.0029 | 0.0216 | 0.015 | 0.0053 | 0.0088 | 0.657 | 0.2365 | 0.703 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -20
22 | 95.6576 | 2.398 | 0.7618 | 0.1211 | 0.1177 | 0.0029 | 0.0218 | 0.0152 | 0.0053 | 0.0084 | 0.6539 | 0.2364 | 0.7026 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -20.4
23 | 95.5632 | 2.4642 | 0.7744 | 0.1209 | 0.1174 | 0.0026 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0048 | 0.0084 | 0.6608 | 0.2481 | 0.7032 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -21.1
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923 | 49.92 | 13.8667
28 | 95.5328 | 2.4816 | 0.7794 | 0.1209 | 0.1167 | 0.0028 | 0.0203 | 0.0141 | 0.0048 | 0.0086 | 0.6638 | 0.2544 | 0.7034 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -21.4 |  | 0,0000 | 0 | 0,000
29 | 95.3156 | 2.6209 | 0.8296 | 0.1276 | 0.1231 | 0.0029 | 0.0213 | 0.0148 | 0.0052 | 0.0088 | 0.6549 | 0.2753 | 0.7053 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.8
30 | 95.2237 | 2.6794 | 0.8501 | 0.1302 | 0.1257 | 0.0027 | 0.0216 | 0.0148 | 0.0049 | 0.0089 | 0.6545 | 0.2834 | 0.7061 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.4
31 | 95.2165 | 2.6844 | 0.8529 | 0.1308 | 0.1257 | 0.0023 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0051 | 0.0088 | 0.6529 | 0.2838 | 0.7062 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2017-09-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2017-09-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ | [8 empty] | Мартьянов А.М. | [10 empty] | 2017-09-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9096.4222 | 38.0849 | 10.5791
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кiровоград | 9101.438 | 38.1059 | 10.585
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17"/АГНКС Кіровоград-2 (Енергоатом) ?? КАЧБ | 9100.0049 | 38.0999 | 10.5833
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832
Кіровоградська | Кіровоград ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9099.36 | 38.0972 | 10.5826
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9099.7661 | 38.0989 | 10.583
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9106.7881 | 38.1283 | 10.5912
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9099.8616 | 38.0993 | 10.5831
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9100.1243 | 38.1004 | 10.5834
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9098.4285 | 38.0933 | 10.5815
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9100.2438 | 38.1009 | 10.5836
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9101.0081 | 38.1041 | 10.5845
Миколаївська | Братське КАБ | 9100.0527 | 38.1001 | 10.5834
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9100.3871 | 38.1015 | 10.5838
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9100.1721 | 38.1006 | 10.5835
Миколаївська | Кримка КАБ | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9100.6259 | 38.1025 | 10.584
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9100.2438 | 38.1009 | 10.5836
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9099.9333 | 38.0996 | 10.5832
Одеська | Любашовка КАБ | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583
Одеська | Троїцьке КАБ | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2017-09-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2017-09-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ |  | Мартьянов А.М. |  |  | 2017-09-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата