## розрахунок41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 41 |  |  |  |  | 08.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Полтавська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Березова Рудка | Вікторія | Майорщина
1 | 37.98 | 1.531 | 0.375 | 0.911 | 2.817
2 | 37.98 | 1.427 | 0.339 | 1.053 | 2.819
3 | 37.98 | 1.527 | 0.338 | 0.88 | 2.745
4 | 37.98 | 1.507 | 0.329 | 0.879 | 2.715
5 | 37.98 | 1.613 | 0.378 | 1.158 | 3.149
6 | 37.98 | 1.513 | 0.339 | 0.869 | 2.721
7 | 38.1 | 1.595 | 0.366 | 0.951 | 2.912
8 | 38.1 | 1.779 | 0.412 | 1.288 | 3.479
9 | 38.1 | 1.523 | 0.357 | 0.937 | 2.817
10 | 38.1 | 1.698 | 0.399 | 1.583 | 3.68
11 | 38.1 | 1.618 | 0.354 | 0.991 | 2.963
12 | 38.1 | 1.69 | 0.411 | 1.13 | 3.231
13 | 38.1 | 1.765 | 0.432 | 1.043 | 3.24
14 | 38.04 | 1.453 | 0.343 | 0.875 | 2.671
15 | 38.04 | 1.684 | 0.384 | 1.029 | 3.097
16 | 38.04 | 1.624 | 0.402 | 0.935 | 2.961
17 | 38.04 | 1.649 | 0.387 | 1.018 | 3.054
18 | 38.04 | 1.702 | 0.41 | 1.082 | 3.194
19 | 38.04 | 1.419 | 0.336 | 0.941 | 2.696
20 | 38.04 | 1.678 | 0.415 | 0.883 | 2.976
21 | 38.13 | 1.666 | 0.399 | 1.014 | 3.079
22 | 38.13 | 1.727 | 0.402 | 1.022 | 3.151
23 | 38.13 | 1.834 | 0.422 | 1.083 | 3.339
24 | 38.13 | 2.01 | 0.451 | 1.236 | 3.697
25 | 38.13 | 1.986 | 0.432 | 1.155 | 3.573
26 | 38.13 | 1.823 | 0.42 | 1.168 | 3.411
27 | 38.13 | 1.765 | 0.425 | 1.032 | 3.222
28 | 38.02 | 1.628 | 0.372 | 0.949 | 2.949
29 | 38.02 | 1.931 | 0.433 | 1.193 | 3.557
30 | 38.02 | 1.993 | 0.43 | 1.191 | 3.614
31 | 38.02 | 1.942 | 0.455 | 1.217 | 3.614
Загальний обсяг газу, м3 |  | 52.3 | 12.147 | 32.696 | 97.143
Енергія, МДж |  | 1990.6481 | 462.3416 | 1244.4891 | 3697.4789
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.0621 | 38.0622 | 38.0624 | 38.0622
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9090.9778 | 9091.0025 | 9091.0547 | 9091.0068
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5728 | 10.5728 | 10.5729 | 10.5728
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О.
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А. | 2017-09-01

## 41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 41
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-08-01 |  | по | 2017-08-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9072 | 37.98 | 10.55 | 11426 | 47.84 | 13.29
2 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9072 | 37.98 | 10.55
3 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9072 | 37.98 | 10.55
4 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9072 | 37.98 | 10.55
5 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9072 | 37.98 | 10.55
6 | [13 empty] | 8195 | 34.31 | 9.53 | 9072 | 37.98 | 10.55
7 | 88.7098 | 5.2752 | 1.1783 | 0.1265 | 0.1967 | 0.0003 | 0.0493 | 0.0411 | 0.0777 | 0.0063 | 1.458 | 2.8809 | 0.764 | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58 | 11425 | 47.83 | 13.29
8 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58
9 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58
10 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58
11 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58
12 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58
13 | [13 empty] | 8220 | 34.42 | 9.56 | 9099 | 38.1 | 10.58
14 | 88.9536 | 5.1825 | 1.1103 | 0.1182 | 0.1868 | 2.8687e-05 | 0.046 | 0.0396 | 0.0799 | 0.0053 | 1.4118 | 2.866 | 0.7619 | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57 | 11423 | 47.82 | 13.29 | 1.4 | -0.8
15 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57
16 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57
17 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57
18 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57
19 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57
20 | [13 empty] | 8207 | 34.36 | 9.54 | 9085 | 38.04 | 10.57
21 | 89.4451 | 4.9742 | 1.1113 | 0.1228 | 0.1952 | 2e-05 | 0.0479 | 0.0416 | 0.0918 | 0.007 | 1.5823 | 2.381 | 0.7566 | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59 | 11490 | 48.11 | 13.36
22 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59
23 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59
24 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59
25 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59
26 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59
27 | [13 empty] | 8226 | 34.44 | 9.57 | 9107 | 38.13 | 10.59
28 | 88.9686 | 5.2148 | 1.0976 | 0.1167 | 0.1804 | 0.0003 | 0.0444 | 0.0369 | 0.0706 | 0.0062 | 1.4347 | 2.8287 | 0.7611 | 8203 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | 11424 | 47.83 | 13.29
29 | [13 empty] | 8203 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
30 | [13 empty] | 8203 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56
31 | [13 empty] | 8203 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | [7 empty] | відсут
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8211.9167 | 34.3816 | 9.5501 | 9090.6967 | 38.0622 | 10.5722
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-09-01

## д41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Полтавська | Березова Рудка | 38.0621 | 9090.9778 | 10.5728
| Вікторія | 38.0622 | 9091.0025 | 10.5728
| Майорщина | 38.0624 | 9091.0547 | 10.5729
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 41 |  | 38.0622 | 9091.0068 | 10.5728
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата