## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.364 | 3.675 | 1.0731 | 0.1546 | 0.2583 | 0.0052 | 0.0812 | 0.072 | 0.1533 | 0.0029 | 4.6269 | 0.5334 | 0.7471 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11388 | 47.68 | 13.2444 | 4.7 | 6.2
2 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11388 | 47.68 | 13.2444
3 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11388 | 47.68 | 13.2444
4 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11388 | 47.68 | 13.2444
5 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11388 | 47.68 | 13.2444
6 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11388 | 47.68 | 13.2444
7 | 89.4561 | 3.6445 | 1.05 | 0.1506 | 0.2496 | 0.005 | 0.0771 | 0.0683 | 0.1581 | 0.0025 | 4.6175 | 0.5206 | 0.7462 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444 | 13.7 | 10.6
8 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
9 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
10 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
11 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444 |  |  | 0,006 | 0.00014 | відсутні
12 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
13 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
14 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
15 | 89.4136 | 3.6673 | 1.0578 | 0.1528 | 0.2541 | 0.0051 | 0.0799 | 0.071 | 0.1488 | 0.0017 | 4.629 | 0.519 | 0.7464 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444 | 7.3 | 7.3
16 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
17 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
18 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
19 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
20 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11388 | 47.68 | 13.2444
21 | 89.5969 | 3.5761 | 1.034 | 0.1491 | 0.2475 | 0.0049 | 0.0776 | 0.0697 | 0.1442 | 0.0022 | 4.5807 | 0.517 | 0.7449 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444 | 6.2 | 8
22 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
23 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
24 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
25 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
26 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
27 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
28 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
29 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
30 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
31 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8090.9526 | 33.8752 | 9.4098 | 8961.4743 | 37.5199 | 10.4222
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8961.4743 | 37.5199 | 10.4222
Полтавська | ГРС Божкове | 8961.116 | 37.5184 | 10.4218
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8961.5221 | 37.5201 | 10.4223
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8960.8772 | 37.5174 | 10.4215
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата