## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", ТОВ АГНКС "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11904 | 49.8409 | 13.8447
2 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11904 | 49.8409 | 13.8447
3 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11904 | 49.8409 | 13.8447
4 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11904 | 49.8409 | 13.8447
5 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11904 | 49.8409 | 13.8447
6 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11904 | 49.8409 | 13.8447
7 | 93.148 | 3.3899 | 0.9122 | 0.1162 | 0.1532 | 0.004 | 0.0415 | 0.0379 | 0.0199 | 0.0043 | 1.1553 | 1.0178 | 0.7237 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11737 | 49.14 | 13.65
14 | 92.886 | 3.527 | 0.9098 | 0.1157 | 0.1549 | 0.0034 | 0.0434 | 0.0391 | 0.0226 | 0.0046 | 1.1787 | 1.1147 | 0.7259 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11718 | 49.06 | 13.6278
21 | 92.7194 | 3.5867 | 0.9261 | 0.1163 | 0.1563 | 0.0025 | 0.0426 | 0.0405 | 0.024 | 0.0062 | 1.2395 | 1.14 | 0.7271 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167 |  |  | <0.0001 | <0,0001 | не виявл.
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11708 | 49.02 | 13.6167
28 | 96.121 | 2.0673 | 0.6348 | 0.0976 | 0.0966 | 0.002 | 0.0162 | 0.0199 | 0.0287 | 0.0057 | 0.7339 | 0.1761 | 0.6987 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11895 | 49.8 | 13.8333
29 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11895 | 49.8 | 13.8333
30 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11895 | 49.8 | 13.8333
31 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11895 | 49.8 | 13.8333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8202.3981 | 34.3418 | 9.5394 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9087.4655 | 38.0474 | 10.5687
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9088.8269 | 38.0531 | 10.5703
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9086.7728 | 38.0445 | 10.5679
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9088.0148 | 38.0497 | 10.5694
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9083.5484 | 38.031 | 10.5642
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата