## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7788.9081 | 32.6106 | 9.0585 | 8643.0688 | 36.1868 | 10.0519 | 11493 | 48.1198 | 13.3666
2 | 97.4832 | 0.0276 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0258 | 2.4195 | 0.0391 | 0.6811 | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658 | 40 | 21.5 | <0,0001 | 0.0035
3 | [13 empty] | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658
4 | [13 empty] | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658
5 | [13 empty] | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658
6 | [13 empty] | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658
7 | [13 empty] | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658
8 | [13 empty] | 7788.1677 | 32.6075 | 9.0576 | 8642.2806 | 36.1835 | 10.051 | 11493 | 48.117 | 13.3658
9 | 97.4275 | 0.0282 | 0.001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0213 | 2.4758 | 0.0393 | 0.6815 | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569 | 40 | 21
10 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
11 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
12 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
13 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
14 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
15 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
16 | [13 empty] | 7785.0149 | 32.5943 | 9.054 | 8638.7457 | 36.1687 | 10.0469 | 11485 | 48.085 | 13.3569
17 | 97.4496 | 0.0271 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0015 | 2e-05 | 3e-05 | 0.0224 | 2.4589 | 0.0386 | 0.6812 | 7785.0388 | 32.5944 | 9.054 | 8638.8174 | 36.169 | 10.0469 | 11487 | 48.0928 | 13.3591 | 40 | 24.1 |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 7785.0388 | 32.5944 | 9.054 | 8638.8174 | 36.169 | 10.0469 | 11487 | 48.0928 | 13.3591
19 | [13 empty] | 7785.0388 | 32.5944 | 9.054 | 8638.8174 | 36.169 | 10.0469 | 11487 | 48.0928 | 13.3591
20 | [13 empty] | 7785.0388 | 32.5944 | 9.054 | 8638.8174 | 36.169 | 10.0469 | 11487 | 48.0928 | 13.3591
21 | [13 empty] | 7785.0388 | 32.5944 | 9.054 | 8638.8174 | 36.169 | 10.0469 | 11487 | 48.0928 | 13.3591
22 | [13 empty] | 7785.0388 | 32.5944 | 9.054 | 8638.8174 | 36.169 | 10.0469 | 11487 | 48.0928 | 13.3591
23 | 97.4579 | 0.0268 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 3e-05 | 3.4e-05 | 0.0209 | 2.4519 | 0.0394 | 0.6812 | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604 | 40 | 23.6
24 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
25 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
26 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
27 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
28 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
29 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
30 | [13 empty] | 7785.5404 | 32.5965 | 9.0546 | 8639.3906 | 36.1714 | 10.0476 | 11488 | 48.0975 | 13.3604
31 | 97.4237 | 0.0274 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0014 | 6e-06 | 0.0001 | 0.0214 | 2.4855 | 0.0392 | 0.6814 | 7782.8892 | 32.5854 | 9.0515 | 8636.4289 | 36.159 | 10.0442 | 11483 | 48.075 | 13.3542 | 40 | 19.8
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7785.7076 | 32.5972 | 9.0548 | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478
Херсонська | Щасливцеве | 8639.5578 | 36.1721 | 10.0478
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата