## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 231
Філія "УМГ "Львівтрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз",
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ | [5 empty] | ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | Маршрут № 231
Свідоцтво № 184/15 чинне до 29. 12. 2020 р. | [9 empty] | по газопроводу "ТОРЖОК-ДОЛИНА" | [10 empty] | за період з |  | 2017-08-01 |  | по | 2017-08-31
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси вуглеводнів, ºС | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.84 | 5.039 | 1.29 | 0.141 | 0.231 | 0.004 | 0.071 | 0.058 | 0.046 | 0.005 | 1.329 | 1.946 | 0.7531 | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | 11639 | 48.73 | 13.54 | [5 empty] | 100
2 | [13 empty] | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8310 | 34.79 | 9.66 | 9202 | 38.53 | 10.7 | [8 empty] | 0
8 | 89.958 | 5.018 | 1.237 | 0.134 | 0.215 | 0.004 | 0.067 | 0.054 | 0.045 | 0.006 | 1.31 | 1.952 | 0.7516 | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | 11630 | 48.7 | 13.53 | [5 empty] | 100 | ОК
9 | [13 empty] | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | [8 empty] | 0
10 | [13 empty] | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | [8 empty] | 0
14 | [13 empty] | 8296 | 34.73 | 9.65 | 9187 | 38.47 | 10.69 | [8 empty] | 0
15 | 89.933 | 5.093 | 1.177 | 0.125 | 0.196 | 0.004 | 0.062 | 0.05 | 0.039 | 0.006 | 1.311 | 2.004 | 0.7511 | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | 11612 | 48.63 | 13.51 | [5 empty] | 100 | ОК
16 | [13 empty] | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | [7 empty] | не вияв | 0
19 | [13 empty] | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8280 | 34.67 | 9.63 | 9170 | 38.4 | 10.67 | [8 empty] | 0
22 | 90.06 | 5.021 | 1.172 | 0.129 | 0.204 | 0.004 | 0.063 | 0.052 | 0.044 | 0.007 | 1.158 | 2.086 | 0.7513 | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | 11618 | 48.65 | 13.51 |  |  | <0,0001 | <0,0002 |  | 100 | ОК
23 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | [8 empty] | 0
27 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | [8 empty] | 0
28 | [13 empty] | 8285 | 34.69 | 9.64 | 9176 | 38.42 | 10.67 | [8 empty] | 0
29 | 90.081 | 4.973 | 1.146 | 0.128 | 0.202 | 0.004 | 0.061 | 0.049 | 0.055 | 0.007 | 1.227 | 2.067 | 0.7509 | 8276 | 34.65 | 9.63 | 9166 | 38.38 | 10.66 | 11609 | 48.61 | 13.5 | [5 empty] | 100 | ОК
30 | [13 empty] | 8276 | 34.65 | 9.63 | 9166 | 38.38 | 10.66 | [8 empty] | 0
31 | [13 empty] | 8276 | 34.65 | 9.63 | 9166 | 38.38 | 10.66 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8290.8711 | 34.7122 | 9.6433 | 9182.7548 | 38.4466 | 10.6801
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І. Я. 01.09.2017р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Хімік Пилькевич І. Ф. 01.09.2017р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Інженер з метрології 1 кат. Корнійчук Ю. А. 01.09.2017р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Житомирська область | ГРС Першотравневе | 38.45 | 9182 | 10.68
| ГРС Овруч | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Ігнатпіль | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРС Нові-Велідники | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Ходаки | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Коростень | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРС Десятини | 38.45 | 9185 | 10.68
| ГРС Симаківка | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРС Куліші | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРС Ємільчине | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Симони | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Лугіни | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРС Бучмани | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Олевськ | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРСНовоград-Волинський | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Городниця | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Чижівка | 38.44 | 9182 | 10.68
| ТОВ "Церсаніт-Інвест" | 38.45 | 9183 | 10.68
| ТОВ "Трансгаз" | 38.44 | 9182 | 10.68
Хмельницька область | ГРС Манятин | 38.44 | 9182 | 10.68
| ГРС Міньківці | 38.44 | 9181 | 10.68
| ГРС Корчик | 38.45 | 9183 | 10.68
| ГРС Михайлючка | 38.44 | 9181 | 10.68
Рівненська область | ГРС Корець | 38.45 | 9183 | 10.68
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 231 |  | 38.45 | 9183 | 10.68
Начальник управління Рівненського ЛВУМГ Олійник І. Я. 01.09.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Хімік Пилькевич І. Ф. 01.09.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії Корнійчук Ю. А. 01.09. 2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата