## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №168 | [18 empty] | Маршрут №168
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11694 | 48.96 | 13.6
2 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11694 | 48.96 | 13.6
3 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11694 | 48.96 | 13.6
4 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11694 | 48.96 | 13.6
5 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11694 | 48.96 | 13.6
6 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11694 | 48.96 | 13.6
7 | 90.3336 | 4.8282 | 1.3221 | 0.1359 | 0.2383 | 0.0023 | 0.0475 | 0.039 | 0.0391 | 0.0046 | 1.6571 | 1.3521 | 0.7459 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6 | -8.2 | -7.7 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
8 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6
9 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6
10 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6
11 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6
12 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11694 | 48.96 | 13.6
14 | 90.4271 | 4.7832 | 1.3132 | 0.1355 | 0.2275 | 0.0034 | 0.0542 | 0.045 | 0.038 | 0.0031 | 1.6264 | 1.3434 | 0.7454 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056 | -8.4 | -8.1 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056
16 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056
17 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056
18 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056
19 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056
20 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9204.1656 | 38.536 | 10.7044 | 11699 | 48.98 | 13.6056
21 | 90.4877 | 4.725 | 1.281 | 0.1318 | 0.2238 | 0.0037 | 0.0462 | 0.0379 | 0.0292 | 0.0041 | 1.6388 | 1.3907 | 0.7446 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806 | -8.1 | -7.7 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806
23 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806
24 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806
26 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806
27 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11677 | 48.89 | 13.5806
28 | 89.9452 | 4.8466 | 1.1904 | 0.1285 | 0.2214 | 0.004 | 0.0547 | 0.0427 | 0.048 | 0.0041 | 1.6543 | 1.8601 | 0.7505 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11584 | 48.5 | 13.4722 | -8.1 | -7.5 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
29 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11584 | 48.5 | 13.4722
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11584 | 48.5 | 13.4722
31 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11584 | 48.5 | 13.4722
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8303.2628 | 34.7641 | 9.6567 | 9191.5307 | 38.4831 | 10.6898
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №168
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №168 |  | 9191.5307 | 38.4831 | 10.6898
Чернігівська | Серединка | 9191.5307 | 38.4831 | 10.6898
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата