## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №192 | [18 empty] | Маршрут №192
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого РВУ "Київавтогаз", ПАТ "Чернігівгаз"
Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Брянськ"
Свідоцтво № 98/20 чинне до 05.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11613 | 48.62 | 13.5056
2 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11613 | 48.62 | 13.5056
3 | 87.5569 | 7.5325 | 1.1273 | 0.1162 | 0.1841 | 0.0066 | 0.0502 | 0.042 | 0.0617 | 0.0072 | 1.4862 | 1.8291 | 0.7639 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11711 | 49.03 | 13.6194 | -6.8 | -7.8
4 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11711 | 49.03 | 13.6194
5 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11711 | 49.03 | 13.6194
6 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 11711 | 49.03 | 13.6194
7 | 88.1169 | 6.9567 | 1.0759 | 0.1156 | 0.1814 | 0.0061 | 0.0514 | 0.043 | 0.0713 | 0.0069 | 1.5659 | 1.8089 | 0.7603 | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823 | -7.6 | -9.6
8 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823
9 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823
10 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823 |  |  |  |  | 0,0000
11 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823
12 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823
13 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823
14 | [13 empty] | 8385.2824 | 35.1075 | 9.7521 | 9278.9005 | 38.8489 | 10.7914 | 11679 | 48.8963 | 13.5823
15 | 88.1083 | 6.7954 | 1.1387 | 0.1274 | 0.2008 | 0.0063 | 0.0544 | 0.0475 | 0.0936 | 0.0073 | 1.6031 | 1.8172 | 0.7618 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833 | -7.4 | -8.6
16 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833
17 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833
18 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833
19 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833
20 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833
21 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11680 | 48.9 | 13.5833
22 | 88.0852 | 6.84 | 1.1617 | 0.1259 | 0.2032 | 0.0062 | 0.0552 | 0.0471 | 0.1166 | 0.007 | 1.561 | 1.7909 | 0.7625 | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028 | -6 | -10.4
23 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028
24 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8412.1526 | 35.22 | 9.7833 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11696 | 48.97 | 13.6028
29 | 88.5436 | 6.3888 | 1.0873 | 0.1235 | 0.1962 | 0.0063 | 0.0526 | 0.0448 | 0.115 | 0.0077 | 1.6372 | 1.797 | 0.7591 | 8364.8133 | 35.0218 | 9.7283 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11660 | 48.8192 | 13.5609 | -7.8 | -10.4
30 | [13 empty] | 8364.8133 | 35.0218 | 9.7283 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11660 | 48.8192 | 13.5609 |  |  | 0,001294 | 0.001201
31 | [13 empty] | 8364.8133 | 35.0218 | 9.7283 | 9256.8311 | 38.7565 | 10.7657 | 11660 | 48.8192 | 13.5609
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8391.3252 | 35.1328 | 9.7591 | 9285.1344 | 38.875 | 10.7986
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Гладких В.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Блуд Т.В. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шкура Ю. Г. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №192
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №192 |  | 9285.1344 | 38.875 | 10.7986
Чернігівська | АГНКС Носівка | 9283.4624 | 38.868 | 10.7967
Чернігівська | Лихачів | 9285.7554 | 38.8776 | 10.7993
Чернігівська | Мрин | 9285.6121 | 38.877 | 10.7992
Чернігівська | Носівка | 9285.206 | 38.8753 | 10.7987
Начальник Мринського ВУПЗГ |  | Гладких В.М. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Блуд Т.В. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шкура Ю. Г. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата