## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ-07-0/1158-2014 чинне до 22.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8358.3884 | 34.9949 | 9.7208 | 9256.9983 | 38.7572 | 10.7659 | 11971 | 50.1222 | 13.9228
2 | [13 empty] | 8358.3884 | 34.9949 | 9.7208 | 9256.9983 | 38.7572 | 10.7659 | 11971 | 50.1222 | 13.9228
3 | [13 empty] | 8358.3884 | 34.9949 | 9.7208 | 9256.9983 | 38.7572 | 10.7659 | 11971 | 50.1222 | 13.9228
4 | [13 empty] | 8358.3884 | 34.9949 | 9.7208 | 9256.9983 | 38.7572 | 10.7659 | 11971 | 50.1222 | 13.9228
5 | 93.8828 | 3.1908 | 1.1631 | 0.1786 | 0.242 | 0.0003 | 0.0596 | 0.0484 | 0.0957 | 0.0057 | 0.8672 | 0.2658 | 0.7208 | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938 | -10.3 | -2.3 | 0,0001 | 0.002
6 | [13 empty] | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938
7 | [13 empty] | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938
8 | [13 empty] | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938
9 | [13 empty] | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938
10 | [13 empty] | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938
11 | [13 empty] | 8371.4533 | 35.0496 | 9.736 | 9271.138 | 38.8164 | 10.7823 | 11985 | 50.1768 | 13.938
12 | 93.7148 | 3.282 | 1.1963 | 0.1868 | 0.252 | 0.0003 | 0.0629 | 0.0515 | 0.1279 | 0.0057 | 0.8428 | 0.2769 | 0.7231 | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568 | -10.3 | -2 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568
14 | [13 empty] | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568
15 | [13 empty] | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568
16 | [13 empty] | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568
17 | [13 empty] | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568
18 | [13 empty] | 8397.2247 | 35.1575 | 9.766 | 9298.7963 | 38.9322 | 10.8145 | 12001 | 50.2446 | 13.9568
19 | 94.6511 | 2.8634 | 0.9651 | 0.1548 | 0.1807 | 0.0041 | 0.0409 | 0.0322 | 0.0859 | 0.0077 | 0.785 | 0.2292 | 0.7132 | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117 | -9.3 | -1.7 | 0,0001 | 0.002
20 | [13 empty] | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117
21 | [13 empty] | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117
22 | [13 empty] | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117
23 | [13 empty] | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117
24 | [13 empty] | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117
25 | [13 empty] | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9204.7866 | 38.5386 | 10.7052 | 11962 | 50.0822 | 13.9117
26 | 94.827 | 2.7945 | 0.9067 | 0.1469 | 0.1726 | 0.0016 | 0.0394 | 0.0313 | 0.0759 | 0.0074 | 0.77 | 0.2268 | 0.7113 | 8291.7743 | 34.716 | 9.6433 | 9186.2044 | 38.4608 | 10.6836 | 11954 | 50.0473 | 13.902 | -14.1 | -2.7 |  |  | відсутні
27 | 94.821 | 2.7974 | 0.9142 | 0.1483 | 0.1748 | 0.0022 | 0.0402 | 0.0315 | 0.0634 | 0.0075 | 0.7732 | 0.2263 | 0.7112 | 8289.8635 | 34.708 | 9.6411 | 9184.1742 | 38.4523 | 10.6812 | 11952 | 50.0414 | 13.9004
28 | 94.8465 | 2.7649 | 0.9161 | 0.1484 | 0.1763 | 0.0018 | 0.0414 | 0.0336 | 0.0726 | 0.0075 | 0.7738 | 0.217 | 0.7113 | 8292.6341 | 34.7196 | 9.6443 | 9187.1359 | 38.4647 | 10.6846 | 11955 | 50.0544 | 13.904
29 | 94.8442 | 2.7672 | 0.918 | 0.1476 | 0.1756 | 0.0017 | 0.0404 | 0.0324 | 0.0782 | 0.0067 | 0.7716 | 0.2164 | 0.7114 | 8294.2105 | 34.7262 | 9.6462 | 9188.8317 | 38.4718 | 10.6866 | 11957 | 50.0602 | 13.9056
30 | [13 empty] | 8294.2105 | 34.7262 | 9.6462 | 9188.8317 | 38.4718 | 10.6866 | 11957 | 50.0602 | 13.9056
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8347.1387 | 34.9478 | 9.7077 | 9245.2232 | 38.7079 | 10.7522
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9245.2232 | 38.7079 | 10.7522
Дніпропетровська | ПСГК Агрогаз пряма труба | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | с. Деконка | 9245.2232 | 38.7079 | 10.7522
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата