## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.6578 | 38.3036 | 10.6399 | 11566 | 48.4265 | 13.4518
2 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.6578 | 38.3036 | 10.6399 | 11566 | 48.4265 | 13.4518
3 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.6578 | 38.3036 | 10.6399 | 11566 | 48.4265 | 13.4518
4 | 89.4873 | 5.1028 | 1.1707 | 0.1239 | 0.1957 | 0.0041 | 0.0543 | 0.044 | 0.0955 | 0.0115 | 1.7697 | 1.9404 | 0.7543 | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541 | -5.2 | -3.6
5 | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541
6 | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541
7 | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541
8 | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541
9 | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541
10 | [13 empty] | 8266.3849 | 34.6097 | 9.6138 | 9154.6767 | 38.3288 | 10.6469 | 11568 | 48.4347 | 13.4541
11 | 89.5701 | 5.0359 | 1.1595 | 0.1247 | 0.2009 | 0.0042 | 0.0581 | 0.0459 | 0.1081 | 0.0119 | 1.7508 | 1.9299 | 0.7541 | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603 | -6.6 | -5.8
12 | [13 empty] | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603
13 | [13 empty] | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603
14 | [13 empty] | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603
15 | [13 empty] | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603
16 | [13 empty] | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603
17 | [13 empty] | 8269.5377 | 34.6229 | 9.6175 | 9158.14 | 38.3433 | 10.6509 | 11574 | 48.4572 | 13.4603
18 | 89.3181 | 5.1409 | 1.2179 | 0.1309 | 0.2099 | 0.0048 | 0.0509 | 0.0472 | 0.0959 | 0.0101 | 1.769 | 2.0044 | 0.7562 | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486 | -6.5 | -5.7 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
19 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486
20 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486
21 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486
22 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486
23 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486
24 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9162.487 | 38.3615 | 10.656 | 11564 | 48.4149 | 13.4486
25 | 89.428 | 5.0719 | 1.215 | 0.1332 | 0.2168 | 0.0045 | 0.0609 | 0.051 | 0.1079 | 0.0105 | 1.739 | 1.9614 | 0.7559 | 8283.7252 | 34.6823 | 9.634 | 9173.2828 | 38.4067 | 10.6685 | 11579 | 48.4801 | 13.4667 | -7.1 | -4.3
26 | [13 empty] | 8283.7252 | 34.6823 | 9.634 | 9173.2828 | 38.4067 | 10.6685 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
27 | [13 empty] | 8283.7252 | 34.6823 | 9.634 | 9173.2828 | 38.4067 | 10.6685 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
28 | [13 empty] | 8283.7252 | 34.6823 | 9.634 | 9173.2828 | 38.4067 | 10.6685 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
29 | [13 empty] | 8283.7252 | 34.6823 | 9.634 | 9173.2828 | 38.4067 | 10.6685 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
30 | [13 empty] | 8283.7252 | 34.6823 | 9.634 | 9173.2828 | 38.4067 | 10.6685 | 11579 | 48.4801 | 13.4667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8275.6761 | 34.6486 | 9.6246 | 9164.5888 | 38.3703 | 10.6584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9164.5888 | 38.3703 | 10.6584
Житомирська | ГРС Брівки | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9165.5442 | 38.3743 | 10.6595
Житомирська | ГРС Почуйки | 9162.4631 | 38.3614 | 10.6559
Київська | ГРС Антонів | 9163.5379 | 38.3659 | 10.6572
Київська | ГРС Володарка | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9161.3405 | 38.3567 | 10.6546
Київська | ГРС Сквира | 9161.651 | 38.358 | 10.655
Київська | ГРС Шамраївка | 9161.3405 | 38.3567 | 10.6546
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата