## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8270.7797 | 34.6281 | 9.6189 | 9159.2865 | 38.3481 | 10.6523 | 11565 | 48.4221 | 13.4506
2 | [13 empty] | 8270.7797 | 34.6281 | 9.6189 | 9159.2865 | 38.3481 | 10.6523 | 11565 | 48.4221 | 13.4506
3 | [13 empty] | 8270.7797 | 34.6281 | 9.6189 | 9159.2865 | 38.3481 | 10.6523 | 11565 | 48.4221 | 13.4506
4 | 89.5135 | 5.0649 | 1.1483 | 0.1234 | 0.194 | 0.0042 | 0.0547 | 0.043 | 0.0925 | 0.0107 | 1.7127 | 2.0382 | 0.7545 | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364 | -5 | -4.1
5 | [13 empty] | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364
6 | [13 empty] | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364
7 | [13 empty] | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364
8 | [13 empty] | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364
9 | [13 empty] | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364
10 | [13 empty] | 8256.5684 | 34.5686 | 9.6024 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11553 | 48.3712 | 13.4364
11 | 89.5681 | 5.0524 | 1.1479 | 0.1243 | 0.1996 | 0.0041 | 0.0548 | 0.0433 | 0.0857 | 0.0122 | 1.7236 | 1.984 | 0.7538 | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458 | -5.8 | -3.5
12 | [13 empty] | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458
13 | [13 empty] | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
14 | [13 empty] | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458
15 | [13 empty] | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458
16 | [13 empty] | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458
17 | [13 empty] | 8258.2881 | 34.5758 | 9.6044 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11561 | 48.4048 | 13.4458
18 | 89.5014 | 5.0883 | 1.1635 | 0.1265 | 0.2033 | 0.0041 | 0.0492 | 0.0451 | 0.0899 | 0.0097 | 1.7234 | 1.9958 | 0.7544 | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476 | -5.9 | -4.5
19 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476
20 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476
21 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476
22 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476
23 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476
24 | [13 empty] | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9151.1896 | 38.3142 | 10.6428 | 11563 | 48.4115 | 13.4476
25 | 89.7075 | 4.987 | 1.1058 | 0.1195 | 0.19 | 0.0042 | 0.0535 | 0.0432 | 0.0974 | 0.0127 | 1.7217 | 1.9575 | 0.7526 | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458 | -5.1 | -4.5
26 | [13 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458
27 | [13 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458
28 | [13 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458
29 | [13 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458
30 | [13 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8258.9736 | 34.5787 | 9.6052 | 9146.7057 | 38.2954 | 10.6376
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9146.7057 | 38.2954 | 10.6376
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 0 | 0 | 0
|  | Лохман В.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата