## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11486 | 48.09 | 13.3583
2 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11486 | 48.09 | 13.3583
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11486 | 48.09 | 13.3583
4 | 89.5049 | 4.9905 | 1.0691 | 0.1153 | 0.1966 | 0.0029 | 0.0465 | 0.0356 | 0.0358 | 0.0053 | 1.5377 | 2.4599 | 0.755 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361 | -8.6 | -7.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
10 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11467 | 48.01 | 13.3361
13 | 89.766 | 4.8929 | 1.1047 | 0.1191 | 0.1966 | 0.0048 | 0.0454 | 0.034 | 0.0185 | 0.0049 | 1.6519 | 2.161 | 0.7514 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11505 | 48.17 | 13.3806 | -8.5 | -7.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11505 | 48.17 | 13.3806
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11505 | 48.17 | 13.3806
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11505 | 48.17 | 13.3806
17 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11505 | 48.17 | 13.3806
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11505 | 48.17 | 13.3806
19 | 89.6615 | 4.9801 | 1.0985 | 0.1188 | 0.2028 | 0.0034 | 0.0381 | 0.0284 | 0.0219 | 0.0033 | 1.6276 | 2.2157 | 0.7523 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375 | -8.4 | -7.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
20 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11500 | 48.15 | 13.375
28 | 89.5209 | 5.0076 | 1.1318 | 0.1252 | 0.2318 | 0.0039 | 0.0553 | 0.0435 | 0.0459 | 0.0036 | 1.635 | 2.1956 | 0.7547 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11522 | 48.24 | 13.4 | -8.4 | -8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
29 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11522 | 48.24 | 13.4
30 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11522 | 48.24 | 13.4
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8218.2814 | 34.4083 | 9.5579 | 9098.0703 | 38.0918 | 10.5811
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9098.0703 | 38.0918 | 10.5811
Київська | В.Дубечня | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746
Київська | Жукін | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748
Чернігівська | Бобровиця | 9101.2708 | 38.1052 | 10.5848
Чернігівська | Булахів | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734
Чернігівська | Десна | 9090.3078 | 38.0593 | 10.572
Чернігівська | Козелець | 9092.7918 | 38.0697 | 10.5749
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9092.338 | 38.0678 | 10.5744
Чернігівська | Остер | 9093.3172 | 38.0719 | 10.5755
Чернігівська | Чемер | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата