## розрахунок 42
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 42
09.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Київська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Згурівка | Сулимівка | Сотниківка
1 | 38.16 | 7.284 | 4.256 | 1.653 | 13.193
2 | 38.16 | 7.455 | 4.529 | 2.019 | 14.003
3 | 38.16 | 6.017 | 4.092 | 1.594 | 11.703
4 | 37.9 | 5.986 | 3.436 | 1.382 | 10.804
5 | 37.9 | 6.316 | 3.646 | 1.408 | 11.37
6 | 37.9 | 7.17 | 3.855 | 1.654 | 12.679
7 | 37.9 | 7.611 | 3.976 | 1.695 | 13.282
8 | 37.9 | 8.059 | 4.143 | 1.658 | 13.86
9 | 37.9 | 7.167 | 4.489 | 1.874 | 13.53
10 | 37.9 | 6.404 | 4.008 | 1.546 | 11.958
11 | 38.1 | 6.202 | 3.162 | 1.199 | 10.563
12 | 38.1 | 6.144 | 3.298 | 1.431 | 10.873
13 | 38.1 | 5.751 | 3.178 | 1.357 | 10.286
14 | 38.1 | 6.165 | 3.378 | 1.545 | 11.088
15 | 38.1 | 6.672 | 3.48 | 1.393 | 11.545
16 | 38.1 | 6.548 | 4.051 | 1.632 | 12.231
17 | 38.1 | 5.755 | 3.752 | 1.415 | 10.922
18 | 38.22 | 5.426 | 3.131 | 1.187 | 9.744
19 | 38.22 | 5.662 | 3.247 | 1.338 | 10.247
20 | 38.22 | 10.331 | 3.556 | 1.42 | 15.307
21 | 38.22 | 6.544 | 3.278 | 1.376 | 11.198
22 | 38.22 | 27.937 | 3.186 | 1.103 | 32.226
23 | 38.22 | 35.626 | 3.743 | 1.564 | 40.933
24 | 38.22 | 27.133 | 3.921 | 1.61 | 32.664
25 | 38.09 | 22.023 | 3.55 | 1.401 | 26.974
26 | 38.09 | 24.069 | 3.784 | 1.576 | 29.429
27 | 38.09 | 37.863 | 4.218 | 2.121 | 44.202
28 | 38.09 | 30.229 | 6.339 | 2.132 | 38.7
29 | 38.09 | 36.159 | 8.181 | 2.664 | 47.004
30 | 38.09 | 42.053 | 14.11 | 4.539 | 60.702
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загальний обсяг газу, м3 |  | 423.761 | 128.973 | 50.486 | 603.22
Енергія, МДж |  | 16149.112 | 4911.6189 | 1922.5966 | 22983.3275
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.109 | 38.0825 | 38.0818 | 38.1011
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9102.1807 | 9095.8576 | 9095.6763 | 9100.2844
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5858 | 10.5785 | 10.5783 | 10.5836
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О. | 2017-10-02
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А.

## 42
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 42
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 42
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-09-01 |  | по | 2017-09-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6 | 11457 | 47.97 | 13.33
2 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6
3 | [13 empty] | 8233 | 34.47 | 9.58 | 9114 | 38.16 | 10.6
4 | 89.2877 | 5.038 | 1.0191 | 0.1101 | 0.1681 | 0.0002 | 0.0412 | 0.0338 | 0.0615 | 0.0068 | 1.4491 | 2.7842 | 0.758 | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53 | 11412 | 47.78 | 13.27 | -3.4 | -5.7
5 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53
6 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53
7 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53
8 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53
9 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53
10 | [13 empty] | 8177 | 34.24 | 9.51 | 9053 | 37.9 | 10.53
11 | 89.6091 | 4.9799 | 1.0852 | 0.1153 | 0.181 | 0 | 0.0464 | 0.0386 | 0.0714 | 0.005 | 1.5674 | 2.3006 | 0.7542 | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58 | 11500 | 48.15 | 13.37
12 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58
13 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58
14 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58
15 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58
16 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58
17 | [13 empty] | 8220 | 34.41 | 9.56 | 9100 | 38.1 | 10.58
18 | 89,3895 | 5,0267 | 1,1939 | 0,1317 | 0,2070 | 6,0255E-5 | 0,0507 | 0,0440 | 0,0741 | 0,0081 | 1,6520 | 2,2223 | 0,7563 | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62 | 11520 | 48.23 | 13.4
19 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62
20 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62
21 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62
22 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62
23 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62
24 | [13 empty] | 8246 | 34.52 | 9.59 | 9129 | 38.22 | 10.62
25 | 89,8063 | 4,8703 | 1,0601 | 0,1165 | 0,1797 | 8,4616E-5 | 0,0458 | 0,0393 | 0,0784 | 0,0069 | 1,6078 | 2,1889 | 0,7523 | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9098 | 38.09 | 10.58 | 11526 | 48.26 | 13.39
26 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9098 | 38.09 | 10.58
27 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9098 | 38.09 | 10.58
28 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9098 | 38.09 | 10.58
29 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9098 | 38.09 | 10.58
30 | [13 empty] | 8217 | 34.4 | 9.56 | 9098 | 38.09 | 10.58 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 | відсут
31
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8219.939 | 34.4129 | 9.5616 | 9100 | 38.1011 | 10.5841
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-10-02
[13 empty] | дата відбору |  | 2017-08-07 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-28 |  | 2017-07-31
[13 empty] | Місце відбору |  | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в | вол | в/в
[13 empty] | Хоцьки |  | -17.3 | 0 | -15.9 | -15.5 | -7.7 | 0 | -6.2 | -4.8 | -3.5 | -6
[13 empty] | ПХмельницький |  | -7.4 | 0 | -14.7 | -15.2 | -7.7 | 0 | -5.9 | -4.9 | -5 | -6.9
[13 empty] | Ничипорівка |  | -1.2 | 0.1 | 7.8 | 0 | -7.4 | 0 | -12.2 | 0 | -4 | -2.7
[13 empty] | Згурівка |  | 2.7 | 0 | 8.1 | 0 | -1 | -2.9 | 14 | 0 | 1.5 | -1.3
[13 empty] | Вікторія |  | -19.6 | 0 | -15.4 | -18 | 1.4 | -0.8 | 11.9 | 0 | -5.6 | -7.3
[15 empty] | пуск цеху 03.05.17 турб 2,4 | [7 empty] | 2016-08-31
[13 empty] | КС Глушківська |  | 0.7 | 2.6 | 7.8 | 0 | -2 | 0 | -5.2 | 0 | -7.2 | -7.5

## д42
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Київська | Згурівка | 38.11 | 9102 | 10.59
| Сулимівка | 38.08 | 9095 | 10.58
| Сотниківка | 38.08 | 9095 | 10.58
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 42 |  | 38.1 | 9100 | 10.58
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата