## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11756 | 49.22 | 13.6722
2 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11756 | 49.22 | 13.6722
3 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11756 | 49.22 | 13.6722
4 | 95.5155 | 2.1776 | 0.5416 | 0.0757 | 0.092 | 0.0019 | 0.0356 | 0.0198 | 0.0015 | 0.0044 | 0.8504 | 0.684 | 0.7039 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
5 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
7 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
8 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
9 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
10 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11761 | 49.24 | 13.6778
11 | 96.2272 | 1.6652 | 0.4012 | 0.0544 | 0.0699 | 0.0014 | 0.0325 | 0.0175 | 0.0025 | 0.0059 | 0.8298 | 0.6925 | 0.6984 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361 |  |  | <0.0001
12 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361
13 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361
14 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361
15 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361
16 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361
17 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11725 | 49.09 | 13.6361
18 | 94.767 | 2.3964 | 0.5828 | 0.0718 | 0.1002 | 0.0023 | 0.0304 | 0.0228 | 0.0537 | 0.0055 | 0.9998 | 0.9673 | 0.7113 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111 |  |  |  |  | не виявл.
19 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111
20 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111
21 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111
22 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111
23 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111
24 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11703 | 49 | 13.6111
25 | 92.5904 | 3.4561 | 0.8605 | 0.1007 | 0.1539 | 0.0034 | 0.0447 | 0.0378 | 0.0665 | 0.0061 | 1.3053 | 1.3746 | 0.7296 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11651 | 48.78 | 13.55
26 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11651 | 48.78 | 13.55
27 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11651 | 48.78 | 13.55
28 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11651 | 48.78 | 13.55
29 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11651 | 48.78 | 13.55
30 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11651 | 48.78 | 13.55
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8116.1748 | 33.9808 | 9.4391 | 8997.6594 | 37.6714 | 10.4643
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | .10.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | .10.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8997.6594 | 37.6714 | 10.4643
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8992.1421 | 37.6483 | 10.4579
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 9000.1434 | 37.6818 | 10.4672
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8996.5369 | 37.6667 | 10.463
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 9000.2151 | 37.6821 | 10.4673
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | .10.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат |  | Гнатків О.Б. |  |  | .10.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | .10.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата