## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №212 | [18 empty] | Маршрут №212
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
2 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
3 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
4 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11785 | 49.34 | 13.7056
5 | 98.394 | 0.2957 | 0.1376 | 0.0676 | 0.0515 | 0.001 | 0.043 | 0.0163 | 0.0508 | 0.0083 | 0.7546 | 0.1805 | 0.6824 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
6 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
7 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
8 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
9 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
10 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
11 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
12 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
13 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11789 | 49.36 | 13.7111
14 | 98.6297 | 0.2443 | 0.1037 | 0.0503 | 0.0321 | 0.001 | 0.0312 | 0.0121 | 0.0402 | 0.0062 | 0.6452 | 0.205 | 0.6801 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11789 | 49.36 | 13.7111
15 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11789 | 49.36 | 13.7111
16 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11789 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11789 | 49.36 | 13.7111
18 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11789 | 49.36 | 13.7111
19 | 98.7404 | 0.2273 | 0.0892 | 0.0422 | 0.0274 | 0.001 | 0.0278 | 0.0108 | 0.0383 | 0.006 | 0.6253 | 0.1653 | 0.6789 | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
20 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
21 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
22 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
23 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
24 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
25 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8858.7944 | 37.09 | 10.3028 | 11799 | 49.4 | 13.7222
26 | 98.3091 | 0.2805 | 0.1372 | 0.065 | 0.0477 | 0.001 | 0.0424 | 0.0164 | 0.049 | 0.0057 | 0.74 | 0.3068 | 0.6836 | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11763 | 49.25 | 13.6806
27 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11763 | 49.25 | 13.6806
28 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11763 | 49.25 | 13.6806
29 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11763 | 49.25 | 13.6806
30 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8861.1829 | 37.1 | 10.3056 | 11763 | 49.25 | 13.6806
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7985.9799 | 33.4357 | 9.2877 | 8863.8102 | 37.111 | 10.3086
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №212
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №212 |  | 8863.8102 | 37.111 | 10.3086
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на ТзОВ"Енергія Н.Яворівськ" | 8863.8102 | 37.111 | 10.3086
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата