## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", ТОВ "СтейтОіл", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11706 | 49.01 | 13.6139
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11706 | 49.01 | 13.6139
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11706 | 49.01 | 13.6139
4 | 92.6194 | 3.7153 | 0.9313 | 0.1162 | 0.1499 | 0.0027 | 0.0393 | 0.0378 | 0.0093 | 0.0052 | 1.1968 | 1.1766 | 0.7275 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167 | -8.2
5 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167
6 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11708 | 49.02 | 13.6167
11 | 95.9445 | 2.2089 | 0.6752 | 0.1056 | 0.1038 | 0.0017 | 0.0178 | 0.0187 | 0.0062 | 0.0057 | 0.7347 | 0.1771 | 0.6996 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417 | -8.4
12 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417
14 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417 |  |  | <0.0001 | <0,0001 | не виявл.
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417
16 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417
17 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417
18 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11902 | 49.83 | 13.8417
19 | 94.409 | 3.04 | 0.813 | 0.112 | 0.132 | 0.002 | 0.033 | 0.024 | 0.005 | 0.005 | 0.64 | 0.785 | 0.7136 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
22 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
23 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11840 | 49.57 | 13.7694
26 | 96.147 | 2.211 | 0.663 | 0.105 | 0.105 | 0.002 | 0.022 | 0.015 | 0.004 | 0.005 | 0.481 | 0.24 | 0.6987 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11930 | 49.95 | 13.875
27 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11930 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11930 | 49.95 | 13.875
29 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11930 | 49.95 | 13.875
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11930 | 49.95 | 13.875
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8203.9745 | 34.3484 | 9.5412 | 9093.1261 | 38.0711 | 10.5753
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9093.1261 | 38.0711 | 10.5753
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9089.3285 | 38.0552 | 10.5709
Рівненська | АГНКС Дубно | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9091.908 | 38.066 | 10.5739
Рівненська | АГНКС ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"/АГНКС ТОВ"Метан" м.Рiвне (привязка !) | 0 | 0 | 0
Рівненська | Варковичі | 9093.2217 | 38.0715 | 10.5754
Рівненська | Гоща | 9093.1978 | 38.0714 | 10.5754
Рівненська | Грушвиця | 9093.365 | 38.0721 | 10.5756
Рівненська | Демидівка | 9093.8666 | 38.0742 | 10.5762
Рівненська | Дубно | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9093.6755 | 38.0734 | 10.5759
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Рівненська | Козин | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9092.2902 | 38.0676 | 10.5743
Рівненська | Мізоч | 9093.365 | 38.0721 | 10.5756
Рівненська | Млинів | 9092.959 | 38.0704 | 10.5751
Рівненська | Оженіне | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756
Рівненська | Остріг | 9093.2217 | 38.0715 | 10.5754
Рівненська | Пляшівка | 9093.6994 | 38.0735 | 10.576
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9091.287 | 38.0634 | 10.5732
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758
Рівненська | Радивилів | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731
Рівненська | Стовпець | 9093.58 | 38.073 | 10.5758
Рівненська | Урвенна | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575
Рівненська | Ярославичі, замір | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата