## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11780 | 49.32 | 13.7
2 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11780 | 49.32 | 13.7
3 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11780 | 49.32 | 13.7
4 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11780 | 49.32 | 13.7
5 | 98.1063 | 0.3612 | 0.1741 | 0.085 | 0.0556 | 0.001 | 0.0487 | 0.0182 | 0.0573 | 0.0082 | 0.8678 | 0.2173 | 0.685 | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
6 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
7 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
8 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
9 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
10 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
11 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
12 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
13 | [13 empty] | 8001.3377 | 33.5 | 9.3056 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11775 | 49.3 | 13.6944
14 | 98.0531 | 0.3544 | 0.1844 | 0.0925 | 0.0668 | 0.001 | 0.0584 | 0.0212 | 0.0757 | 0.0065 | 0.8768 | 0.2101 | 0.6862 | 8014.8086 | 33.5564 | 9.3212 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11782 | 49.33 | 13.7028
15 | [13 empty] | 8014.8086 | 33.5564 | 9.3212 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11782 | 49.33 | 13.7028
16 | [13 empty] | 8014.8086 | 33.5564 | 9.3212 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11782 | 49.33 | 13.7028
17 | [13 empty] | 8014.8086 | 33.5564 | 9.3212 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11782 | 49.33 | 13.7028
18 | [13 empty] | 8014.8086 | 33.5564 | 9.3212 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11782 | 49.33 | 13.7028
19 | 97.804 | 0.3887 | 0.2165 | 0.1039 | 0.0764 | 0.001 | 0.0652 | 0.0235 | 0.0858 | 0.0066 | 0.9482 | 0.2809 | 0.6888 | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
20 | [13 empty] | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833
21 | [13 empty] | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833
22 | [13 empty] | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833
23 | [13 empty] | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833
24 | [13 empty] | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833
25 | [13 empty] | 8018.8451 | 33.5733 | 9.3259 | 8897.0098 | 37.25 | 10.3472 | 11766 | 49.26 | 13.6833
26 | 97.6285 | 0.4082 | 0.2469 | 0.1185 | 0.0931 | 0.001 | 0.0772 | 0.0304 | 0.0918 | 0.006 | 1.0144 | 0.2845 | 0.6908 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11766 | 49.26 | 13.6833
27 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11766 | 49.26 | 13.6833
28 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11766 | 49.26 | 13.6833
29 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11766 | 49.26 | 13.6833
30 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8908.9521 | 37.3 | 10.3611 | 11766 | 49.26 | 13.6833
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8015.334 | 33.5586 | 9.3218 | 8893.5704 | 37.2356 | 10.3432
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8893.5704 | 37.2356 | 10.3432
Львівська | Городок | 8894.072 | 37.2377 | 10.3438
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8892.9972 | 37.2332 | 10.3426
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата