## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
2 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
3 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
4 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
5 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
6 | [13 empty] | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11692 | 48.9537 | 13.5983
7 | 92.4285 | 3.7524 | 0.9586 | 0.1224 | 0.1557 | 0.001 | 0.0757 | 0.0425 | 0.0355 | 0.0047 | 1.1498 | 1.2732 | 0.7308 | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
8 | [13 empty] | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
9 | [13 empty] | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
10 | [13 empty] | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
11 | [13 empty] | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
12 | [13 empty] | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
13 | [13 empty] | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091 | 11711 | 49.031 | 13.6197
14 | 89.2411 | 5.0954 | 1.165 | 0.1262 | 0.197 | 0.0033 | 0.0811 | 0.0558 | 0.0649 | 0.0051 | 1.6586 | 2.3065 | 0.7579 | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11506 | 48.175 | 13.3819 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11506 | 48.175 | 13.3819
16 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11506 | 48.175 | 13.3819
17 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11506 | 48.175 | 13.3819
18 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11506 | 48.175 | 13.3819
19 | [13 empty] | 8245.4859 | 34.5222 | 9.5895 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152 | 11506 | 48.175 | 13.3819
20 | 89.4133 | 4.9914 | 1.1502 | 0.1261 | 0.1997 | 0.0021 | 0.0767 | 0.0565 | 0.0501 | 0.0056 | 1.6586 | 2.2697 | 0.7562 | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
21 | [13 empty] | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
22 | [13 empty] | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
23 | [13 empty] | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
24 | [13 empty] | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
25 | [13 empty] | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
26 | [13 empty] | 8234.714 | 34.4771 | 9.577 | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019 | 11505 | 48.1694 | 13.3804
27 | 89.2549 | 5.0974 | 1.168 | 0.1272 | 0.2027 | 0.0031 | 0.0753 | 0.0534 | 0.0716 | 0.0047 | 1.6312 | 2.3105 | 0.758 | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198 | 11511 | 48.1937 | 13.3871
28 | [13 empty] | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198 | 11511 | 48.1937 | 13.3871
29 | [13 empty] | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198 | 11511 | 48.1937 | 13.3871
30 | [13 empty] | 8249.0925 | 34.5373 | 9.5937 | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198 | 11511 | 48.1937 | 13.3871
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9122.3609 | 38.1935 | 10.6093
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9122.3609 | 38.1935 | 10.6093
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9118.2766 | 38.1764 | 10.6046
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036
Львівська | Оглядів | 9118.1333 | 38.1758 | 10.6044
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата