## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
2 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
3 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
4 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
5 | [13 empty] | 8211.2115 | 34.3787 | 9.5496 | 9095.4907 | 38.081 | 10.5781 | 11696 | 48.9699 | 13.6028
6 | 95.9867 | 2.1712 | 0.6707 | 0.108 | 0.1082 | 0.0007 | 0.0292 | 0.0203 | 0.0048 | 0.0045 | 0.6802 | 0.2155 | 0.6999 | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
7 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
8 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
9 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
10 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
11 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
12 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
13 | [13 empty] | 8185.2729 | 34.2701 | 9.5195 | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513 | 11902 | 49.8304 | 13.8418
14 | 95.6396 | 2.3838 | 0.7265 | 0.1147 | 0.1134 | 0.0003 | 0.05 | 0.0246 | 0.0042 | 0.0044 | 0.6874 | 0.2511 | 0.703 | 8210.2084 | 34.3745 | 9.5485 | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822 | 11910 | 49.8651 | 13.8514
15 | [13 empty] | 8210.2084 | 34.3745 | 9.5485 | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822 | 11910 | 49.8651 | 13.8514
16 | [13 empty] | 8210.2084 | 34.3745 | 9.5485 | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822 | 11910 | 49.8651 | 13.8514
17 | [13 empty] | 8210.2084 | 34.3745 | 9.5485 | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822 | 11910 | 49.8651 | 13.8514
18 | [13 empty] | 8210.2084 | 34.3745 | 9.5485 | 9099.0495 | 38.0959 | 10.5822 | 11910 | 49.8651 | 13.8514
19 | 95.9885 | 2.1709 | 0.6448 | 0.1027 | 0.1016 | 0.0011 | 0.0477 | 0.0231 | 0.0042 | 0.0046 | 0.6888 | 0.222 | 0.7 | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383
20 | [13 empty] | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383
22 | [13 empty] | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383
23 | [13 empty] | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383
24 | [13 empty] | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383
25 | [13 empty] | 8183.7443 | 34.2637 | 9.5177 | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493 | 11899 | 49.8179 | 13.8383
26 | 95.9982 | 2.1304 | 0.6429 | 0.1019 | 0.1027 | 0.0009 | 0.0484 | 0.0241 | 0.0047 | 0.0046 | 0.7211 | 0.2201 | 0.6999 | 8179.1584 | 34.2445 | 9.5124 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11893 | 49.7927 | 13.8313
27 | [13 empty] | 8179.1584 | 34.2445 | 9.5124 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11893 | 49.7927 | 13.8313
28 | [13 empty] | 8179.1584 | 34.2445 | 9.5124 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11893 | 49.7927 | 13.8313
29 | [13 empty] | 8179.1584 | 34.2445 | 9.5124 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11893 | 49.7927 | 13.8313
30 | [13 empty] | 8179.1584 | 34.2445 | 9.5124 | 9065.7783 | 37.9566 | 10.5435 | 11893 | 49.7927 | 13.8313
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8191.3396 | 34.2955 | 9.5265 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579
Львівська | Броди - м.Броди | 9078.2222 | 38.0087 | 10.558
Львівська | Броди - села | 9078.2938 | 38.009 | 10.5581
Львівська | Завидче | 9078.1027 | 38.0082 | 10.5578
Львівська | Корсів | 9078.0311 | 38.0079 | 10.5578
Львівська | Лопатин | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата