## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
2 | [13 empty] | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
3 | [13 empty] | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
4 | [13 empty] | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
5 | [13 empty] | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
6 | [13 empty] | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
7 | 92.5757 | 3.6786 | 0.9173 | 0.1162 | 0.1492 | 0.0015 | 0.0437 | 0.0331 | 0.0173 | 0.0056 | 1.1773 | 1.2845 | 0.7285 | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
8 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
9 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
10 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
11 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
12 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
13 | [13 empty] | 8205.1687 | 34.3534 | 9.5426 | 9088.8986 | 38.0534 | 10.5704 | 11687 | 48.9311 | 13.592
14 | 96.0418 | 2.1535 | 0.6627 | 0.1064 | 0.1048 | 0.0004 | 0.0362 | 0.0207 | 0.0032 | 0.0046 | 0.6801 | 0.1856 | 0.6993 | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11907 | 49.8528 | 13.848
15 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11907 | 49.8528 | 13.848
16 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11907 | 49.8528 | 13.848
17 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11907 | 49.8528 | 13.848
18 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11907 | 49.8528 | 13.848
19 | [13 empty] | 8185.8461 | 34.2725 | 9.5201 | 9073.1825 | 37.9876 | 10.5521 | 11907 | 49.8528 | 13.848
20 | 96.1844 | 2.0794 | 0.6261 | 0.1014 | 0.0994 | 0.0003 | 0.0414 | 0.0209 | 0.0031 | 0.0047 | 0.6634 | 0.1755 | 0.6982 | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
22 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
23 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
24 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
25 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
26 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
27 | [13 empty] | 8178.1553 | 34.2403 | 9.5112 | 9065.014 | 37.9534 | 10.5426 | 11906 | 49.8481 | 13.8467
28 | 96.2757 | 2.0166 | 0.6179 | 0.0995 | 0.0977 | 0.001 | 0.0229 | 0.0164 | 0.0026 | 0.005 | 0.6926 | 0.1521 | 0.697 | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11900 | 49.8213 | 13.8393
29 | [13 empty] | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11900 | 49.8213 | 13.8393
30 | [13 empty] | 8166.4041 | 34.1911 | 9.4975 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11900 | 49.8213 | 13.8393
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8190.6947 | 34.2928 | 9.5258 | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9079.8224 | 38.0154 | 10.5598
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9076.383 | 38.001 | 10.5558
Львівська | Корчин | 9076.4547 | 38.0013 | 10.5559
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9075.8815 | 37.9989 | 10.5553
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9076.3592 | 38.0009 | 10.5558
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9078.9626 | 38.0118 | 10.5588
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата