## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
2 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
3 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
4 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
5 | [13 empty] | 8210.9727 | 34.3777 | 9.5494 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11722 | 49.0771 | 13.6325
6 | 92.8542 | 3.5304 | 0.9002 | 0.1159 | 0.1496 | 0.0027 | 0.0458 | 0.0348 | 0.031 | 0.005 | 1.1513 | 1.1791 | 0.7265 | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
7 | [13 empty] | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
8 | [13 empty] | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
9 | [13 empty] | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
10 | [13 empty] | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
11 | [13 empty] | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
12 | [13 empty] | 8209.7546 | 34.3726 | 9.5479 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11709 | 49.0242 | 13.6178
13 | 94.8981 | 2.6561 | 0.7548 | 0.1115 | 0.1216 | 0.0005 | 0.0453 | 0.0267 | 0.0081 | 0.0052 | 0.8472 | 0.5249 | 0.7091 | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
14 | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
15 | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
16 | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
17 | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
18 | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
19 | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9084.2411 | 38.0339 | 10.565 | 11840 | 49.5705 | 13.7696
20 | 91.1006 | 4.2886 | 1.0245 | 0.1216 | 0.1715 | 0.0011 | 0.0732 | 0.0472 | 0.0504 | 0.0046 | 1.3911 | 1.7256 | 0.742 | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
22 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
23 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
24 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
25 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
26 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
27 | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11612 | 48.6172 | 13.5048
28 | 95.8934 | 2.2556 | 0.6871 | 0.1098 | 0.1089 | 0.0012 | 0.0305 | 0.0207 | 0.0043 | 0.0044 | 0.6995 | 0.1846 | 0.7004 | 8194.3729 | 34.3082 | 9.5301 | 9082.2348 | 38.0255 | 10.5626 | 11910 | 49.8661 | 13.8517
29 | [13 empty] | 8194.3729 | 34.3082 | 9.5301 | 9082.2348 | 38.0255 | 10.5626 | 11910 | 49.8661 | 13.8517
30 | [13 empty] | 8194.3729 | 34.3082 | 9.5301 | 9082.2348 | 38.0255 | 10.5626 | 11910 | 49.8661 | 13.8517
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.901 | 34.3774 | 9.5493 | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788
Львівська | Задвір`я | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795
Львівська | Новий Яричів | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата