## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11498 | 48.14 | 13.3722
2 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11498 | 48.14 | 13.3722
3 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11498 | 48.14 | 13.3722
4 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11498 | 48.14 | 13.3722
5 | 88.2632 | 5.3682 | 1.3791 | 0.116 | 0.2198 | 0.0015 | 0.0585 | 0.0621 | 0.1142 | 0.0223 | 2.2436 | 2.1516 | 0.7645 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611 | -4.2 | -2.9
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
11 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
12 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11488 | 48.1 | 13.3611
14 | 88.0389 | 5.367 | 1.5649 | 0.133 | 0.2441 | 0.0017 | 0.0656 | 0.0716 | 0.1374 | 0.0221 | 2.1991 | 2.1545 | 0.7683 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11522 | 48.24 | 13.4 | 6.4 | 2.5 | менше 0,006 | 0.00014 | від.
15 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11522 | 48.24 | 13.4
16 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11522 | 48.24 | 13.4
17 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11522 | 48.24 | 13.4
18 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11522 | 48.24 | 13.4
19 | 87.7211 | 5.2925 | 1.7197 | 0.1644 | 0.3079 | 0.002 | 0.0822 | 0.084 | 0.1313 | 0.0273 | 2.291 | 2.1767 | 0.7726 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056 | -0.6 | 2.8
20 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
21 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
22 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
23 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
24 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
25 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
26 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11527 | 48.26 | 13.4056
27 | 88.3257 | 5.583 | 1.259 | 0.0997 | 0.1902 | 0.0014 | 0.0521 | 0.0578 | 0.1108 | 0.0253 | 2.0566 | 2.2385 | 0.7633 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639 | -3.7 | -1.6
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639
29 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639
30 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11491 | 48.11 | 13.3639
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8291.1055 | 34.7132 | 9.6426 | 9178.3941 | 38.4281 | 10.6745
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9178.3941 | 38.4281 | 10.6745
Полтавська | ГРС В.Будища | 9178.3941 | 38.4281 | 10.6745
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата