## розрахунок41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 41 |  |  |  |  | 09.2017
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Полтавська область |  |  | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | Березова Рудка | Вікторія | Майорщина
1 | 38.02 | 1.941 | 0.49 | 1.274 | 3.705
2 | 38.02 | 2.07 | 0.507 | 1.405 | 3.982
3 | 38.02 | 1.793 | 0.44 | 1.173 | 3.406
4 | 38 | 1.658 | 0.394 | 1.051 | 3.103
5 | 38 | 1.802 | 0.421 | 1.126 | 3.349
6 | 38 | 1.947 | 0.458 | 1.188 | 3.593
7 | 38 | 1.964 | 0.472 | 1.299 | 3.735
8 | 38 | 2.046 | 0.514 | 1.3 | 3.86
9 | 38 | 1.992 | 0.507 | 1.582 | 4.081
10 | 38 | 1.802 | 0.459 | 1.159 | 3.42
11 | 38 | 1.456 | 0.377 | 0.911 | 2.744
12 | 38 | 1.643 | 0.426 | 0.998 | 3.067
13 | 38 | 1.714 | 0.436 | 0.984 | 3.134
14 | 38 | 1.723 | 0.433 | 1.046 | 3.202
15 | 38 | 1.801 | 0.41 | 1.111 | 3.322
16 | 38 | 1.858 | 0.468 | 1.201 | 3.527
17 | 38 | 1.672 | 0.42 | 1.02 | 3.112
18 | 38 | 1.66 | 0.417 | 1.036 | 3.113
19 | 38 | 1.658 | 0.401 | 1.043 | 3.102
20 | 38 | 1.823 | 0.425 | 1.022 | 3.27
21 | 38 | 1.613 | 0.399 | 0.951 | 2.963
22 | 38 | 1.616 | 0.406 | 2.204 | 4.226
23 | 38 | 1.874 | 0.449 | 1.515 | 3.838
24 | 38 | 1.939 | 0.472 | 1.165 | 3.576
25 | 37.95 | 1.761 | 0.428 | 1.69 | 3.879
26 | 37.95 | 1.849 | 0.455 | 2.313 | 4.617
27 | 37.95 | 2.22 | 0.54 | 5.316 | 8.076
28 | 37.95 | 2.701 | 0.641 | 16.932 | 20.274
29 | 37.95 | 3.391 | 0.812 | 22.763 | 26.966
30 | 37.95 | 5.364 | 1.366 | 18.383 | 25.113
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загальний обсяг газу, м3 |  | 60.351 | 14.843 | 96.161 | 171.355
Енергія, МДж |  | 2292.5898 | 563.8506 | 3650.8252 | 6507.2656
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 37.9876 | 37.9876 | 37.9658 | 37.9753
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9073.183 | 9073.1937 | 9067.9655 | 9070.256
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.5521 | 10.5521 | 10.546 | 10.5487
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  |  |  | Приймак М.А.
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії |  |  |  | Бугера Т.О.
Начальник служби газовимірювань та метрології |  |  |  | Калитюк О.А. | 2017-10-02

## 41
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 41
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-09-01 |  | по | 2017-09-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56 | 11424 | 47.83 | 13.29
2 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56
3 | [13 empty] | 8202 | 34.34 | 9.54 | 9081 | 38.02 | 10.56
4 | 88.966 | 5.2189 | 1.0901 | 0.1154 | 0.1776 | 0.0003 | 0.0442 | 0.0367 | 0.0619 | 0.0058 | 1.4131 | 2.87 | 0.7611 | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55 | 11416 | 47.8 | 13.28 | -1.2 | -2.7
5 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55
6 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55
7 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55
8 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55
9 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55
10 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9075 | 38 | 10.55
11 | 89.2974 | 5.0632 | 1.078 | 0.1137 | 0.1783 | 0 | 0.0443 | 0.0366 | 0.0596 | 0.0068 | 1.4875 | 2.6346 | 0.7576 | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56 | 11444 | 47.91 | 13.31
12 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56
13 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56
14 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56
15 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56
16 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56
17 | [13 empty] | 8198 | 34.32 | 9.53 | 9076 | 38 | 10.56
18 | 89,1778 | 5,1293 | 1,0841 | 0,1150 | 0,1776 | 8,9743E-6 | 0,0438 | 0,0369 | 0,0589 | 0,0069 | 1,4626 | 2,7071 | 0,7587 | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56 | 11436 | 47.88 | 13.3
19 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56
20 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56
21 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56
22 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56
23 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56
24 | [13 empty] | 8199 | 34.33 | 9.54 | 9077 | 38 | 10.56
25 | 89,4970 | 4,9994 | 1,0102 | 0,1098 | 0,1678 | 0,0004 | 0,0434 | 0,0360 | 0,0619 | 0,0070 | 1,5190 | 2,5483 | 0,7553 | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | 11447 | 47.93 | 13.31
26 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
27 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
28 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
29 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54
30 | [13 empty] | 8188 | 34.28 | 9.52 | 9065 | 37.95 | 10.54 | [5 empty] | <0,006 | <0,02 | відсут
31
Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу | [13 empty] | 8193.21 | 34.3019 | 9.5269 | 9070 | 37.9753 | 10.5482
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата |  | 2017-10-02

## д41
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Полтавська | Березова Рудка | 37.99 | 9074 | 10.55
| Вікторія | 37.99 | 9074 | 10.55
| Майорщина | 37.97 | 9069 | 10.55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 41 |  | 37.98 | 9070 | 10.55
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О. |  |  |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А. |  |  |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата