## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
2 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
3 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
4 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11388 | 47.68 | 13.2444
5 | 89.407 | 3.6648 | 1.063 | 0.1513 | 0.2489 | 0.0049 | 0.0752 | 0.0654 | 0.1364 | 0.0038 | 4.6511 | 0.5279 | 0.746 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333 | 5.8 | 10.5
6 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333
7 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333 |  |  | 0,00014 | 0.0003 | відсут.
8 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333
9 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333
10 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333
11 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11379 | 47.64 | 13.2333
12 | 89.5511 | 3.6208 | 1.0471 | 0.1469 | 0.2463 | 0.0048 | 0.0725 | 0.0702 | 0.15 | 0.008 | 4.5687 | 0.5137 | 0.7453 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472 | 10.1 | 7.4
13 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
14 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
15 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
16 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
17 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
18 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
19 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11391 | 47.69 | 13.2472
20 | 89.4443 | 3.639 | 1.0439 | 0.1503 | 0.2507 | 0.005 | 0.0809 | 0.0739 | 0.1573 | 0.0065 | 4.6245 | 0.5238 | 0.7464 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11386 | 47.67 | 13.2417 | 11.1 | 7.8
21 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11386 | 47.67 | 13.2417
22 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11386 | 47.67 | 13.2417
23 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11386 | 47.67 | 13.2417
24 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11386 | 47.67 | 13.2417
25 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11386 | 47.67 | 13.2417
26 | 89.0899 | 3.7537 | 1.1086 | 0.1585 | 0.2631 | 0.0049 | 0.0789 | 0.0722 | 0.1291 | 0.0028 | 4.796 | 0.5425 | 0.7483 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11364 | 47.58 | 13.2167 | 9.14 | 4.6
27 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11364 | 47.58 | 13.2167
28 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11364 | 47.58 | 13.2167
29 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11364 | 47.58 | 13.2167
30 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11364 | 47.58 | 13.2167
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8087.7282 | 33.8617 | 9.406 | 8958.5126 | 37.5075 | 10.4188
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8958.5126 | 37.5075 | 10.4188
Полтавська | ГРС Божкове | 8958.1304 | 37.5059 | 10.4183
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8958.0827 | 37.5057 | 10.4183
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8959.7785 | 37.5128 | 10.4202
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата