## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11524 | 48.25 | 13.4028
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11524 | 48.25 | 13.4028
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11524 | 48.25 | 13.4028
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11524 | 48.25 | 13.4028
5 | 89.4312 | 5.1646 | 1.1342 | 0.1192 | 0.1837 | 0.0033 | 0.0555 | 0.0506 | 0.028 | 0.0058 | 1.706 | 2.1179 | 0.7538 | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
6 | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
7 | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
8 | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
9 | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
10 | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
11 | [13 empty] | 8234.3796 | 34.4757 | 9.5766 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11522 | 48.24 | 13.4
12 | 89.4813 | 5.1346 | 1.1182 | 0.1182 | 0.1819 | 0.0016 | 0.0614 | 0.0477 | 0.0203 | 0.0054 | 1.7085 | 2.1209 | 0.7532 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
13 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944 |  |  | <0.0001 | <0,0001 | не виявл.
14 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
15 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
16 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11517 | 48.22 | 13.3944
21 | 90.042 | 5.058 | 1.236 | 0.134 | 0.216 | 0.004 | 0.066 | 0.053 | 0.053 | 0.007 | 1.118 | 2.013 | 0.7519 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
22 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
23 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
24 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
26 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
27 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11651 | 48.78 | 13.55
28 | 89.928 | 5.051 | 1.254 | 0.136 | 0.221 | 0.004 | 0.067 | 0.055 | 0.057 | 0.007 | 1.189 | 2.031 | 0.753 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11641 | 48.74 | 13.5389
29 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11641 | 48.74 | 13.5389
30 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11641 | 48.74 | 13.5389
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8259.1718 | 34.5795 | 9.6054 | 9146.0544 | 38.2927 | 10.6369
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9146.0544 | 38.2927 | 10.6369
Рівненська | Дубровиця | 9148.825 | 38.3043 | 10.6401
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364
Рівненська | Федорівка | 9147.798 | 38.3 | 10.6389
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата