## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7782.8892 | 32.5854 | 9.0515 | 8636.4289 | 36.159 | 10.0442 | 11483 | 48.075 | 13.3542
2 | [13 empty] | 7782.8892 | 32.5854 | 9.0515 | 8636.4289 | 36.159 | 10.0442 | 11483 | 48.075 | 13.3542
3 | [13 empty] | 7782.8892 | 32.5854 | 9.0515 | 8636.4289 | 36.159 | 10.0442 | 11483 | 48.075 | 13.3542
4 | [13 empty] | 7782.8892 | 32.5854 | 9.0515 | 8636.4289 | 36.159 | 10.0442 | 11483 | 48.075 | 13.3542
5 | [13 empty] | 7782.8892 | 32.5854 | 9.0515 | 8636.4289 | 36.159 | 10.0442 | 11483 | 48.075 | 13.3542
6 | 97.4434 | 0.0266 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0015 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0256 | 2.4632 | 0.0376 | 0.6813 | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579 | 40 | 20 | <0,0001 | 0.0042
7 | [13 empty] | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579
8 | [13 empty] | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579
9 | [13 empty] | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579
10 | [13 empty] | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579
11 | [13 empty] | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579
12 | [13 empty] | 7784.5133 | 32.5922 | 9.0534 | 8638.2441 | 36.1666 | 10.0463 | 11486 | 48.0885 | 13.3579
13 | 97.4592 | 0.0271 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0186 | 2.452 | 0.0381 | 0.6812 | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616 | 40 | 19.5
14 | [13 empty] | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616
15 | [13 empty] | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616
16 | [13 empty] | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616
17 | [13 empty] | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616
18 | [13 empty] | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616
19 | [13 empty] | 7786.3525 | 32.5999 | 9.0555 | 8640.2743 | 36.1751 | 10.0486 | 11489 | 48.1018 | 13.3616
20 | 97.4654 | 0.0264 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0015 | 4e-05 | 0.0001 | 0.0238 | 2.4415 | 0.0385 | 0.6812 | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621 | 40 | 21.8 |  |  | відсутні
21 | [13 empty] | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621
22 | [13 empty] | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621
23 | [13 empty] | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621
24 | [13 empty] | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621
25 | [13 empty] | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621
26 | [13 empty] | 7786.4241 | 32.6002 | 9.0556 | 8640.346 | 36.1754 | 10.0487 | 11489 | 48.1037 | 13.3621
27 | 97.4865 | 0.0256 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0203 | 2.4251 | 0.0388 | 0.6811 | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658 | 40 | 14.3
28 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658
29 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658
30 | [13 empty] | 7787.9288 | 32.6065 | 9.0574 | 8642.0179 | 36.1824 | 10.0507 | 11493 | 48.1168 | 13.3658
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7785.6598 | 32.597 | 9.0547 | 8639.51 | 36.1719 | 10.0478
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8639.51 | 36.1719 | 10.0478
Херсонська | Щасливцеве | 8639.51 | 36.1719 | 10.0478
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата