## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613
2 | [13 empty] | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613
3 | [13 empty] | 8275.1984 | 34.6466 | 9.6241 | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579 | 11575 | 48.4607 | 13.4613
4 | 89.531 | 5.0874 | 1.1635 | 0.1239 | 0.1952 | 0.0042 | 0.0539 | 0.043 | 0.0837 | 0.0096 | 1.7422 | 1.9624 | 0.7538 | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498 | -7 | -3.9
5 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498
6 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498
7 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498
8 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498
9 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498
10 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9922 | 38.305 | 10.6403 | 11565 | 48.4193 | 13.4498
11 | 89.5251 | 5.0838 | 1.1659 | 0.126 | 0.2025 | 0.0042 | 0.0553 | 0.0467 | 0.086 | 0.0095 | 1.7244 | 1.9707 | 0.7542 | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537 | -5.8 | -4.5
12 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537
13 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537
14 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537
15 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537
16 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537
17 | [13 empty] | 8265.6206 | 34.6065 | 9.6129 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646 | 11568 | 48.4334 | 13.4537
18 | 89.4327 | 5.143 | 1.1798 | 0.1272 | 0.2049 | 0.004 | 0.0494 | 0.0454 | 0.0888 | 0.0072 | 1.7238 | 1.9937 | 0.7549 | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527 | -4.8 | -3.6
19 | [13 empty] | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527
20 | [13 empty] | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527
21 | [13 empty] | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527
22 | [13 empty] | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527
23 | [13 empty] | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527
24 | [13 empty] | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9157.6145 | 38.3411 | 10.6503 | 11567 | 48.4296 | 13.4527
25 | 89.652 | 5.0377 | 1.1228 | 0.1204 | 0.1917 | 0.0045 | 0.0536 | 0.0433 | 0.0909 | 0.008 | 1.7159 | 1.9592 | 0.753 | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502 | -7.1 | -5.9
26 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502
27 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
28 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502
29 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502
30 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8263.8771 | 34.5992 | 9.6109 | 9152.0017 | 38.3176 | 10.6438
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9152.0017 | 38.3176 | 10.6438
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9151.8345 | 38.3169 | 10.6436
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕККО Груп" | 9152.1688 | 38.3183 | 10.644
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9152.2883 | 38.3188 | 10.6441
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9152.551 | 38.3199 | 10.6444
Вінницька | ГРС Війтівці | 9152.5271 | 38.3198 | 10.6444
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9151.6912 | 38.3163 | 10.6434
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9152.2405 | 38.3186 | 10.6441
Вінницька | ГРС Глухівці | 9152.1927 | 38.3184 | 10.644
Вінницька | ГРС Гнівань | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433
Вінницька | ГРС Дружба | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443
Вінницька | ГРС Калинівка | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453
Вінницька | ГРС Козятин | 9151.6434 | 38.3161 | 10.6434
Вінницька | ГРС Корделівка | 9151.2851 | 38.3146 | 10.6429
Вінницька | ГРС Ластівка | 9151.8584 | 38.317 | 10.6436
Вінницька | ГРС Люленці | 9151.8345 | 38.3169 | 10.6436
Вінницька | ГРС Махнівка | 9151.5001 | 38.3155 | 10.6432
Вінницька | ГРС Перемога | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Вінницька | ГРС Радівка | 9149.8282 | 38.3085 | 10.6413
Вінницька | ГРС Сальник | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447
Вінницька | ГРС Сальниця | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9151.93 | 38.3173 | 10.6437
Вінницька | ГРС Турбів | 9151.0224 | 38.3135 | 10.6426
Вінницька | ГРС Хмільник | 9151.6195 | 38.316 | 10.6433
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9151.9778 | 38.3175 | 10.6438
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9152.6943 | 38.3205 | 10.6446
Вінницька | ТОВ "Укрфлора-Вінниця" | 9153.2198 | 38.3227 | 10.6452
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9152.2883 | 38.3188 | 10.6441
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9152.2166 | 38.3185 | 10.644
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9151.4762 | 38.3154 | 10.6432
Житомирська | ГРС Баранівка | 9151.93 | 38.3173 | 10.6437
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9151.3807 | 38.315 | 10.6431
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9151.8106 | 38.3168 | 10.6436
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345
Житомирська | ГРС Василівка | 9151.7867 | 38.3167 | 10.6435
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9151.715 | 38.3164 | 10.6434
Житомирська | ГРС Врублівка | 9151.7628 | 38.3166 | 10.6435
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9151.8584 | 38.317 | 10.6436
Житомирська | ГРС Галіївка | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9152.1688 | 38.3183 | 10.644
Житомирська | ГРС Гришківці | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429
Житомирська | ГРС Гуйва | 9152.0972 | 38.318 | 10.6439
Житомирська | ГРС Довбиш | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9152.4555 | 38.3195 | 10.6443
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9152.1927 | 38.3184 | 10.644
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9151.7867 | 38.3167 | 10.6435
Житомирська | ГРС Коростишів | 9151.5479 | 38.3157 | 10.6433
Житомирська | ГРС Липне | 9151.8106 | 38.3168 | 10.6436
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451
Житомирська | ГРС Миропіль | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9151.8106 | 38.3168 | 10.6436
Житомирська | ГРС Озерянка | 9151.715 | 38.3164 | 10.6434
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9151.7389 | 38.3165 | 10.6435
Житомирська | ГРС Попільня | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427
Житомирська | ГРС Рея | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432
Житомирська | ГРС Романів | 9151.8345 | 38.3169 | 10.6436
Житомирська | ГРС Сінгури | 9151.5479 | 38.3157 | 10.6433
Житомирська | ГРС Садки | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9151.6434 | 38.3161 | 10.6434
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9151.8584 | 38.317 | 10.6436
Житомирська | ГРС Студениця | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427
Житомирська | ГРС Червоне | 9151.7389 | 38.3165 | 10.6435
Житомирська | ГРС Чуднів | 9153.1481 | 38.3224 | 10.6451
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433
Хмельницька | ГРС Полонне | 9152.2644 | 38.3187 | 10.6441
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата