## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8152.957 | 34.1348 | 9.4819 | 9042.0609 | 37.8573 | 10.5159 | 11897 | 49.8104 | 13.8362
2 | [13 empty] | 8152.957 | 34.1348 | 9.4819 | 9042.0609 | 37.8573 | 10.5159 | 11897 | 49.8104 | 13.8362
3 | [13 empty] | 8152.957 | 34.1348 | 9.4819 | 9042.0609 | 37.8573 | 10.5159 | 11897 | 49.8104 | 13.8362
4 | [13 empty] | 8152.957 | 34.1348 | 9.4819 | 9042.0609 | 37.8573 | 10.5159 | 11897 | 49.8104 | 13.8362
5 | [13 empty] | 8152.957 | 34.1348 | 9.4819 | 9042.0609 | 37.8573 | 10.5159 | 11897 | 49.8104 | 13.8362
6 | 96.3861 | 1.9189 | 0.5729 | 0.0944 | 0.0814 | 0.0012 | 0.0163 | 0.0112 | 0.0085 | 0.0124 | 0.749 | 0.1477 | 0.6957 | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825 | -20.5 |  | 0 | 0 | 0
7 | [13 empty] | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825
8 | [13 empty] | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825
9 | [13 empty] | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825
10 | [13 empty] | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825
11 | [13 empty] | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825
12 | [13 empty] | 8145.4812 | 34.1035 | 9.4732 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11887 | 49.77 | 13.825
13 | 96.3659 | 1.9389 | 0.578 | 0.0962 | 0.0828 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0116 | 0.0088 | 0.012 | 0.7399 | 0.1482 | 0.6959 | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
14 | [13 empty] | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
15 | [13 empty] | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
16 | [13 empty] | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
17 | [13 empty] | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
18 | [13 empty] | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
19 | [13 empty] | 8148.8966 | 34.1178 | 9.4772 | 9037.5945 | 37.8386 | 10.5107 | 11889 | 49.7785 | 13.8274
20 | 96.6345 | 1.7543 | 0.5256 | 0.0874 | 0.0755 | 0.0012 | 0.0145 | 0.0103 | 0.0074 | 0.0096 | 0.7561 | 0.1236 | 0.6936 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
21 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
22 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
23 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
24 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
25 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
26 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11880 | 49.74 | 13.8167
27 | 96.4582 | 1.8755 | 0.576 | 0.0959 | 0.0833 | 0.0012 | 0.0165 | 0.0115 | 0.0085 | 0.0115 | 0.7243 | 0.1375 | 0.6953 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11892 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11892 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11892 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11892 | 49.79 | 13.8306
31 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11892 | 49.79 | 13.8306
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8142.1134 | 34.0894 | 9.4693 | 9029.8559 | 37.8062 | 10.5017
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9029.8559 | 37.8062 | 10.5017
Вінницька | Бар С | 9030.5007 | 37.8089 | 10.5025
Вінницька | Дашкiвцi С (Ялтушківці) | 9030.5724 | 37.8092 | 10.5026
Вінницька | Жмеринка С | 9029.3065 | 37.8039 | 10.5011
Вінницька | РРС-92 ( ПАТ "Укртелеком" Філія "Дирекція первинної мережі Р | 0 | 0 | 0
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата