## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915
2 | [13 empty] | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915
3 | [13 empty] | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915
4 | 95.472 | 2.5267 | 0.8205 | 0.1367 | 0.1185 | 0.0015 | 0.0236 | 0.0163 | 0.0129 | 0.0115 | 0.6599 | 0.1999 | 0.7042 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
10 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889
11 | 95.5196 | 2.5 | 0.8042 | 0.1342 | 0.1163 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0161 | 0.0126 | 0.0099 | 0.6656 | 0.1973 | 0.7037 | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855 | -11.8 |  | 0 | 0 | 0
12 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
13 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
14 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
15 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
16 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
17 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
18 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
19 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
20 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
21 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
22 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
23 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
24 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
25 | [13 empty] | 8231.4418 | 34.4634 | 9.5732 | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137 | 11939 | 49.9877 | 13.8855
26 | 96.2964 | 1.9854 | 0.613 | 0.1023 | 0.0884 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.0091 | 0.0092 | 0.718 | 0.1476 | 0.6967 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
27 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
28 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
31 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8213.5761 | 34.3886 | 9.5524 | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Вінницька | Могилів-Подільський | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата