## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 830 | [18 empty] | Маршрут № 830
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11947 | 50.0188 | 13.8941
2 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11947 | 50.0188 | 13.8941
3 | [13 empty] | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11947 | 50.0188 | 13.8941
4 | 95.5495 | 2.5131 | 0.7971 | 0.1223 | 0.1196 | 0.0019 | 0.0207 | 0.0153 | 0.0071 | 0.0064 | 0.6463 | 0.2007 | 0.7033 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -20.8
5 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
7 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
8 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11933 | 49.96 | 13.8778
9 | 95.9305 | 2.2628 | 0.7043 | 0.1072 | 0.1042 | 0.0014 | 0.0168 | 0.0124 | 0.0058 | 0.0068 | 0.6684 | 0.1793 | 0.6998 | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558 | -21.2
10 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
11 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
12 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
13 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
14 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
15 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
16 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
17 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
18 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
19 | [13 empty] | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.3033 | 38.0216 | 10.5616 | 11914 | 49.8807 | 13.8558
20 | 95.9044 | 2.2803 | 0.7152 | 0.1092 | 0.1057 | 0.0018 | 0.0172 | 0.0124 | 0.0045 | 0.0064 | 0.6515 | 0.1913 | 0.7001 | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657 | 11916 | 49.8887 | 13.858 | -21
21 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657 | 11916 | 49.8887 | 13.858
22 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657 | 11916 | 49.8887 | 13.858
23 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657 | 11916 | 49.8887 | 13.858
24 | [13 empty] | 8196.7375 | 34.3181 | 9.5328 | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657 | 11916 | 49.8887 | 13.858
25 | 95.806 | 2.3238 | 0.7399 | 0.115 | 0.1113 | 0.0009 | 0.0186 | 0.0138 | 0.0043 | 0.007 | 0.6572 | 0.2023 | 0.7011 | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599 | -20.4 |  | 0 | 0 | 0
26 | [13 empty] | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599
27 | [13 empty] | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599
28 | [13 empty] | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599
29 | [13 empty] | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599
30 | [13 empty] | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599
31 | [13 empty] | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11917 | 49.8955 | 13.8599
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Стук О.П. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 830
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 830 |  | 9095.1086 | 38.0794 | 10.5776
Вінницька | Іллінці УПУ | 9096.6611 | 38.0859 | 10.5794
Вінницька | Андрушівка УПУ | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Вінницька | Вороновиця УПУ | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
Вінницька | Оратів УПУ | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745
Вінницька | Осична УПУ | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748
Вінницька | Побережне УПУ | 9095.8251 | 38.0824 | 10.5784
Вінницька | Погребище УПУ | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Вінницька | Росоша (Липовець) УПУ
Вінницька | Тиврів УПУ | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Вінницька | Тягун УПУ | 9095.228 | 38.0799 | 10.5778
В.о. начальника Гайсинського ЛВУМГ |  | Стук О.П.. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата