## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.0975 | 2.7408 | 0.878 | 0.1278 | 0.1353 | 0.0003 | 0.0282 | 0.0208 | 0.026 |  | 0.696 | 0.2494 | 0.7075 | 8258.5269 | 34.5768 | 9.6047 | 9155.035 | 38.3303 | 10.6473 | 11945 | 50.0114 | 13.8921
2 | 94.9949 | 2.7925 | 0.8983 | 0.13 | 0.1451 | 0.0003 | 0.0326 | 0.0231 | 0.0287 |  | 0.7057 | 0.2487 | 0.7085 | 8268.3196 | 34.6178 | 9.6161 | 9165.4965 | 38.3741 | 10.6595 | 11950 | 50.0321 | 13.8978 |  |  |  |  | відсутні
3 | 94.6907 | 2.8847 | 0.9831 | 0.1401 | 0.1733 | 0.0006 | 0.0406 | 0.0299 | 0.0418 |  | 0.7559 | 0.2595 | 0.7119 | 8294.5688 | 34.7277 | 9.6466 | 9193.4175 | 38.491 | 10.6919 | 11958 | 50.0672 | 13.9076 |  |  | <0,0001 | 0.0001
4 | 94.7801 | 2.8254 | 0.9559 | 0.1353 | 0.1692 | 0.001 | 0.0384 | 0.0298 | 0.047 |  | 0.7628 | 0.2551 | 0.7111 | 8286.8063 | 34.6952 | 9.6376 | 9185.1057 | 38.4562 | 10.6823 | 11954 | 50.0477 | 13.9021
5 | 95.1072 | 2.6833 | 0.8817 | 0.1293 | 0.1475 | 0.0003 | 0.0319 | 0.0241 | 0.0428 |  | 0.7073 | 0.2446 | 0.7081 | 8264.3548 | 34.6012 | 9.6114 | 9161.245 | 38.3563 | 10.6545 | 11948 | 50.0239 | 13.8955
6 | 95.0751 | 2.7276 | 0.8839 | 0.1298 | 0.1531 | 0.0001 | 0.0305 | 0.0241 | 0.0319 |  | 0.7037 | 0.2402 | 0.7081 | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558 | 11950 | 50.0313 | 13.8976 | -12 | -9.6
7 | 95.2638 | 2.5771 | 0.8541 | 0.1282 | 0.1524 | 0.0002 | 0.0294 | 0.0214 | 0.0294 |  | 0.711 | 0.233 | 0.7066 | 8250.1673 | 34.5418 | 9.5949 | 9146.0783 | 38.2928 | 10.6369 | 11941 | 49.9946 | 13.8874
8 | 95.3611 | 2.5227 | 0.827 | 0.1245 | 0.1481 | 0.0003 | 0.0287 | 0.02 | 0.0294 |  | 0.7154 | 0.2228 | 0.7057 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9137.1932 | 38.2556 | 10.6266 | 11937 | 49.9788 | 13.883
9 | 95.4458 | 2.4797 | 0.7984 | 0.1167 | 0.1397 | 0.0002 | 0.028 | 0.0205 | 0.0257 |  | 0.7207 | 0.2246 | 0.7047 | 8230.8686 | 34.461 | 9.5725 | 9125.3942 | 38.2062 | 10.6128 | 11930 | 49.9475 | 13.8743
10 | 95.2999 | 2.5424 | 0.8357 | 0.1223 | 0.156 | 0.0003 | 0.0313 | 0.024 | 0.0297 |  | 0.7358 | 0.2227 | 0.7063 | 8245.3426 | 34.5216 | 9.5893 | 9140.8476 | 38.2709 | 10.6308 | 11937 | 49.9782 | 13.8828 | -11.5 | -9.6 | <0,0001 | 0.004
11 | 94.8974 | 2.6845 | 0.9475 | 0.1405 | 0.1948 | 0.0005 | 0.0416 | 0.0321 | 0.0469 |  | 0.7783 | 0.2357 | 0.7107 | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9182.2873 | 38.4444 | 10.679 | 11954 | 50.047 | 13.9019
12 | 95.1807 | 2.5498 | 0.8777 | 0.1322 | 0.1753 | 0.0008 | 0.0352 | 0.0254 | 0.0402 |  | 0.7576 | 0.2249 | 0.7079 | 8259.1957 | 34.5796 | 9.6054 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648 | 11943 | 50.0013 | 13.8893
13 | 95.2521 | 2.5297 | 0.8524 | 0.1275 | 0.1633 | 0.0004 | 0.0318 | 0.0259 | 0.0372 |  | 0.7468 | 0.2329 | 0.7071 | 8250.1673 | 34.5418 | 9.5949 | 9145.9827 | 38.2924 | 10.6368 | 11937 | 49.978 | 13.8828
14 | 95.6506 | 2.349 | 0.7556 | 0.1142 | 0.1282 | 0.0005 | 0.0237 | 0.0177 | 0.0236 |  | 0.7156 | 0.2213 | 0.7029 | 8213.0745 | 34.3865 | 9.5518 | 9106.3582 | 38.1265 | 10.5907 | 11920 | 49.9073 | 13.8631
15 | 95.5723 | 2.3988 | 0.7756 | 0.1182 | 0.1333 | 0.0005 | 0.0253 | 0.0186 | 0.0234 |  | 0.7084 | 0.2255 | 0.7037 | 8221.1953 | 34.4205 | 9.5613 | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008 | 11925 | 49.9281 | 13.8689
16 | 95.5396 | 2.4189 | 0.784 | 0.1163 | 0.1325 | 0.0002 | 0.0258 | 0.0191 | 0.0234 |  | 0.7121 | 0.2281 | 0.7039 | 8222.6523 | 34.4266 | 9.5629 | 9116.6047 | 38.1694 | 10.6026 | 11925 | 49.9283 | 13.869
17 | 95.4854 | 2.4597 | 0.7933 | 0.1194 | 0.1344 | 0.0001 | 0.0258 | 0.0189 | 0.0235 |  | 0.712 | 0.2275 | 0.7043 | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9121.6205 | 38.1904 | 10.6084 | 11928 | 49.9406 | 13.8724
18 | 95.5755 | 2.3971 | 0.7755 | 0.1147 | 0.1316 | 0.0002 | 0.0263 | 0.0189 | 0.0234 |  | 0.7155 | 0.2213 | 0.7036 | 8220.1205 | 34.416 | 9.56 | 9113.9057 | 38.1581 | 10.5995 | 11924 | 49.9251 | 13.8681 | -12 | -7.7 | <0,0001 | 0.0014
19 | 95.621 | 2.3624 | 0.7677 | 0.1143 | 0.13 | 0.0003 | 0.0242 | 0.017 | 0.0233 |  | 0.7182 | 0.2214 | 0.7032 | 8215.3913 | 34.3962 | 9.5545 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936 | 11921 | 49.9119 | 13.8644
20 | 95.5882 | 2.3856 | 0.772 | 0.1136 | 0.1306 | 0.0002 | 0.0258 | 0.0184 | 0.0245 |  | 0.718 | 0.2229 | 0.7035 | 8218.3769 | 34.4087 | 9.558 | 9112.0189 | 38.1502 | 10.5973 | 11923 | 49.9184 | 13.8662
21 | 95.5762 | 2.405 | 0.7764 | 0.1127 | 0.1282 | 0.0001 | 0.026 | 0.0172 | 0.0236 |  | 0.7129 | 0.2217 | 0.7035 | 8219.4278 | 34.4131 | 9.5592 | 9113.1892 | 38.1551 | 10.5986 | 11924 | 49.9243 | 13.8679
22 | 95.5878 | 2.3895 | 0.7691 | 0.1182 | 0.132 | 0.0009 | 0.0251 | 0.017 | 0.0229 |  | 0.7079 | 0.2296 | 0.7035 | 8218.7591 | 34.4103 | 9.5584 | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978 | 11923 | 49.9194 | 13.8665
23 | 95.6092 | 2.3696 | 0.756 | 0.1174 | 0.1289 | 0.002 | 0.0254 | 0.0172 | 0.0223 |  | 0.7188 | 0.2331 | 0.7033 | 8214.2688 | 34.3915 | 9.5532 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11919 | 49.9006 | 13.8613
24 | 96.2092 | 1.9464 | 0.614 | 0.0945 | 0.1097 | 0.0047 | 0.0227 | 0.0161 | 0.0215 |  | 0.7848 | 0.1764 | 0.698 | 8161.03 | 34.1686 | 9.4913 | 9050.516 | 37.8927 | 10.5258 | 11889 | 49.7751 | 13.8264
25 | 96.1672 | 1.9756 | 0.6164 | 0.0922 | 0.1067 | 0.0005 | 0.0223 | 0.0169 | 0.0224 |  | 0.799 | 0.1808 | 0.6982 | 8160.0508 | 34.1645 | 9.4901 | 9049.4173 | 37.8881 | 10.5245 | 11886 | 49.7631 | 13.8231 | -13.2 | -9.9 | <0,0001 | 0.0008
26 | 94.7544 | 2.4567 | 0.6465 | 0.0799 | 0.1004 | 0.0002 | 0.023 | 0.0166 | 0.0229 |  | 1.6683 | 0.2311 | 0.706 | 8117.0107 | 33.9843 | 9.4401 | 9000.43 | 37.683 | 10.4675 | 11756 | 49.2207 | 13.6724
27 | 94.5813 | 2.5239 | 0.63 | 0.0738 | 0.0911 | 0.0001 | 0.0196 | 0.0137 | 0.0196 |  | 1.8278 | 0.2191 | 0.7063 | 8101.9873 | 33.9214 | 9.4226 | 8983.878 | 37.6137 | 10.4483 | 11732 | 49.1183 | 13.644
28 | 93.9447 | 2.7111 | 0.6147 | 0.0668 | 0.084 | 0.0003 | 0.0184 | 0.015 | 0.019 |  | 2.2772 | 0.2488 | 0.7096 | 8070.7224 | 33.7905 | 9.3863 | 8948.8871 | 37.4672 | 10.4076 | 11659 | 48.8151 | 13.5598
29 | 93.6608 | 2.8643 | 0.6198 | 0.0666 | 0.0812 | 0.0018 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0195 |  | 2.3796 | 0.2766 | 0.7113 | 8069.5998 | 33.7858 | 9.3849 | 8947.2868 | 37.4605 | 10.4057 | 11643 | 48.7478 | 13.5411
30 | 93.9672 | 2.7428 | 0.5985 | 0.0676 | 0.0828 | 0.0063 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0179 |  | 2.2543 | 0.233 | 0.7093 | 8073.899 | 33.8038 | 9.3899 | 8952.422 | 37.482 | 10.4117 | 11666 | 48.8447 | 13.568
31 | 94.5466 | 2.5111 | 0.5958 | 0.0749 | 0.0931 | 0.0069 | 0.0187 | 0.0138 | 0.018 |  | 1.9231 | 0.198 | 0.7062 | 8092.5051 | 33.8817 | 9.4116 | 8973.4882 | 37.5702 | 10.4362 | 11719 | 49.065 | 13.6292 | -12.4 | -9 | <0,0001 | 0.002 | відсутні
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8203.3774 | 34.3459 | 9.5405 | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9081.8765 | 38.024 | 10.5622
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе | 9083.1902 | 38.0295 | 10.5638
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9074.5439 | 37.9933 | 10.5537
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове к-п Котовського | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9079.3209 | 38.0133 | 10.5593
Дніпропетровська | ГРС с.Лозоватка | 9084.8382 | 38.0364 | 10.5657
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9077.1474 | 38.0042 | 10.5567
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9081.4705 | 38.0223 | 10.5618
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9077.4817 | 38.0056 | 10.5571
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9085.077 | 38.0374 | 10.5659
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське Солонянський р-н | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9087.0833 | 38.0458 | 10.5683
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9078.2938 | 38.009 | 10.5581
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9101.438 | 38.1059 | 10.585
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9094.4637 | 38.0767 | 10.5769
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, ТОВ "Інтерпайп Нікотьюб" | 9109.0572 | 38.1378 | 10.5938
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9076.0725 | 37.9997 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9100.8409 | 38.1034 | 10.5843
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9098.7868 | 38.0948 | 10.5819
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата