## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.3773 | 34.5678 | 9.6022 | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345 | 11565 | 48.4206 | 13.4502
2 | 89.8728 | 4.9674 | 1.115 | 0.123 | 0.195 | 0.0043 | 0.0537 | 0.0432 | 0.0883 | 0.0025 | 1.5866 | 1.9482 | 0.7517 | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727 | -7.3 | -5.8
3 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727
4 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727
5 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727
6 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727
7 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727
8 | [13 empty] | 8262.9217 | 34.5952 | 9.6098 | 9151.524 | 38.3156 | 10.6432 | 11584 | 48.5017 | 13.4727
9 | 89.5417 | 5.0474 | 1.1865 | 0.1336 | 0.2154 | 0.0043 | 0.058 | 0.047 | 0.0915 | 0.0047 | 1.6958 | 1.9743 | 0.7547 | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568 | -8.3 | -7.5
10 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
11 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
12 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
13 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
14 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
15 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
16 | [13 empty] | 8273.9802 | 34.6415 | 9.6226 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518 | 11571 | 48.4444 | 13.4568
17 | 89.519 | 5.1362 | 1.1569 | 0.1242 | 0.1967 | 0.0039 | 0.0527 | 0.0402 | 0.0862 | 0.0097 | 1.7771 | 1.8973 | 0.7534 | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11568 | 48.4336 | 13.4538 | -9 | -6.1
18 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11568 | 48.4336 | 13.4538 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
19 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11568 | 48.4336 | 13.4538
20 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11568 | 48.4336 | 13.4538
21 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11568 | 48.4336 | 13.4538
22 | [13 empty] | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11568 | 48.4336 | 13.4538
23 | 89.7474 | 5.0612 | 1.1105 | 0.1223 | 0.1957 | 0.004 | 0.0432 | 0.0421 | 0.0783 | 0.0074 | 1.7596 | 1.8282 | 0.7511 | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623 | -9.9 | -8
24 | [13 empty] | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623
25 | [13 empty] | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623
26 | [13 empty] | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623
27 | [13 empty] | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623
28 | [13 empty] | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623
29 | [13 empty] | 8257.0222 | 34.5705 | 9.6029 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11576 | 48.4644 | 13.4623
30 | 89.5347 | 5.1441 | 1.0841 | 0.1177 | 0.1855 | 0.0038 | 0.0487 | 0.04 | 0.081 | 0.0079 | 1.6196 | 2.1327 | 0.754 | 8244.7455 | 34.5191 | 9.5886 | 9127.2572 | 38.214 | 10.615 | 11536 | 48.2976 | 13.416 | -11.7 | -9
31 | [13 empty] | 8244.7455 | 34.5191 | 9.5886 | 9127.2572 | 38.214 | 10.615 | 11536 | 48.2976 | 13.416
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8262.2051 | 34.5922 | 9.6089 | 9147.0814 | 38.297 | 10.6381
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Карась О.С. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9147.0814 | 38.297 | 10.6381
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕККО Груп" | 9148.61 | 38.3034 | 10.6398
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9147.9174 | 38.3005 | 10.639
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9150.9269 | 38.3131 | 10.6425
Вінницька | ГРС Війтівці | 9148.7056 | 38.3038 | 10.6399
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9146.7948 | 38.2958 | 10.6377
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9147.6785 | 38.2995 | 10.6388
Вінницька | ГРС Глухівці | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391
Вінницька | ГРС Гнівань | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638
Вінницька | ГРС Дружба | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376
Вінницька | ГРС Калинівка | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378
Вінницька | ГРС Козятин | 9146.6993 | 38.2954 | 10.6376
Вінницька | ГРС Корделівка | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375
Вінницька | ГРС Ластівка | 9146.6754 | 38.2953 | 10.6376
Вінницька | ГРС Люленці | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376
Вінницька | ГРС Махнівка | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Вінницька | ГРС Перемога | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394
Вінницька | ГРС Радівка | 9147.2009 | 38.2975 | 10.6382
Вінницька | ГРС Сальник | 9146.747 | 38.2956 | 10.6377
Вінницька | ГРС Сальниця | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9147.0575 | 38.2969 | 10.638
Вінницька | ГРС Турбів | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377
Вінницька | ГРС Хмільник | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9146.7232 | 38.2955 | 10.6376
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9148.3234 | 38.3022 | 10.6395
Вінницька | ТОВ "Укрфлора-Вінниця" | 9144.0481 | 38.2843 | 10.6345
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9148.7534 | 38.304 | 10.64
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 9148.5384 | 38.3031 | 10.6398
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374
Житомирська | ГРС Баранівка | 9146.8665 | 38.2961 | 10.6378
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9148.1801 | 38.3016 | 10.6393
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 9136.9305 | 38.2545 | 10.6263
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9146.962 | 38.2965 | 10.6379
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9144.4064 | 38.2858 | 10.6349
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9146.8665 | 38.2961 | 10.6378
Житомирська | ГРС Врублівка | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9147.3919 | 38.2983 | 10.6384
Житомирська | ГРС Галіївка | 9148.7534 | 38.304 | 10.64
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398
Житомирська | ГРС Гришківці | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Житомирська | ГРС Гуйва | 9145.0035 | 38.2883 | 10.6356
Житомирська | ГРС Довбиш | 9148.0607 | 38.3011 | 10.6392
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9148.3234 | 38.3022 | 10.6395
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9153.2198 | 38.3227 | 10.6452
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9137.3365 | 38.2562 | 10.6267
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9147.0337 | 38.2968 | 10.638
Житомирська | ГРС Коростишів | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387
Житомирська | ГРС Липне | 9146.962 | 38.2965 | 10.6379
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374
Житомирська | ГРС Миропіль | 9145.5767 | 38.2907 | 10.6363
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371
Житомирська | ГРС Озерянка | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9147.0337 | 38.2968 | 10.638
Житомирська | ГРС Попільня | 9146.6037 | 38.295 | 10.6375
Житомирська | ГРС Рея | 9146.747 | 38.2956 | 10.6377
Житомирська | ГРС Романів | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374
Житомирська | ГРС Сінгури | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638
Житомирська | ГРС Садки | 9148.2279 | 38.3018 | 10.6394
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9146.8665 | 38.2961 | 10.6378
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9146.7232 | 38.2955 | 10.6376
Житомирська | ГРС Студениця | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Житомирська | ГРС Червоне | 9148.6578 | 38.3036 | 10.6399
Житомирська | ГРС Чуднів | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379
Хмельницька | ГРС Полонне | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Карась О.С. |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата