## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11561 | 48.4049 | 13.4458
2 | 89.886 | 4.9628 | 1.113 | 0.1225 | 0.1939 | 0.0044 | 0.0535 | 0.0428 | 0.0934 | 0.0019 | 1.5781 | 1.9478 | 0.7517 | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748 | -7.4 | -6
3 | [13 empty] | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
4 | [13 empty] | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
5 | [13 empty] | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
6 | [13 empty] | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
7 | [13 empty] | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
8 | [13 empty] | 8264.2831 | 34.6009 | 9.6114 | 9153.0287 | 38.3219 | 10.645 | 11586 | 48.5094 | 13.4748
9 | 89.5742 | 5.0214 | 1.1803 | 0.133 | 0.2122 | 0.0048 | 0.0575 | 0.0468 | 0.0974 | 0.005 | 1.6953 | 1.9722 | 0.7545 | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562 | -8.8 | -7.7
10 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562
11 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
12 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562
13 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562
14 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562
15 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562
16 | [13 empty] | 8272.8816 | 34.6369 | 9.6214 | 9157.6862 | 38.3414 | 10.6504 | 11570 | 48.4424 | 13.4562
17 | 89.5071 | 5.1244 | 1.1584 | 0.1241 | 0.1965 | 0.004 | 0.0527 | 0.0427 | 0.0905 | 0.009 | 1.7925 | 1.898 | 0.7537 | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11567 | 48.4273 | 13.452 | -9.2 | -6.7
18 | [13 empty] | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11567 | 48.4273 | 13.452
19 | [13 empty] | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11567 | 48.4273 | 13.452
20 | [13 empty] | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11567 | 48.4273 | 13.452
21 | [13 empty] | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11567 | 48.4273 | 13.452
22 | [13 empty] | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.5415 | 38.3073 | 10.6409 | 11567 | 48.4273 | 13.452
23 | 89.7606 | 5.0494 | 1.1048 | 0.1228 | 0.1962 | 0.004 | 0.043 | 0.0422 | 0.0827 | 0.0078 | 1.7603 | 1.8262 | 0.7511 | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626 | -8.9 | -6.9
24 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626
25 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626
26 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626
27 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626
28 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626
29 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9141.0864 | 38.2719 | 10.6311 | 11576 | 48.4655 | 13.4626
30 | 89.4902 | 5.055 | 1.1174 | 0.1297 | 0.2127 | 0.0044 | 0.0643 | 0.0546 | 0.1705 | 0.0086 | 1.6631 | 2.0294 | 0.7569 | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
31 | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11575 | 48.464 | 13.4622
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9146.6993 | 38.2954 | 10.6376
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Карась О.С. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2017-11-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9146.6993 | 38.2954 | 10.6376
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9146.6993 | 38.2954 | 10.6376
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Карась О.С. |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата